## рус
Приложение №1 к объявлению № 14
№ лота | Наименование Лота | Техническое описание | Еди- ница изме- рения | Кол-во | Условия поставки (в соот- ветствии с Инкотермс 2000) | Срок поставки Товара | Место поставки Товара | Цена за единицу, выделенная для закупа (в тенге) | Сумма, выделенная для закупа (в тенге)
1 | М-52DДилюент Изотонический разбавитель | Реагент-изотонический растворитель для гематологического анализатора ВС-5000 закрытого типа. 20-литровые канистры. Для определения гемоглобина, дифференциации по размеру клеток крови, дифференцировки WBC. Специальный разбавитель для разжижения цельной крови при подсчете форменных элементов. Не должно содержать вредных веществ. Наличие специальных антибактериальных добавок должно позволить использовать этот разбавитель в течение срока годности, указанного на упаковке. | канистра | 10 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течении 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 55000 | 550000
2 | М-52DIFF Лизирующий раствор | Реагент - Лизирующий раствор для гематологического анализатора ВС-5000 закрытого типа. Флаконы по 500 мл. Лизирующий раствор для определения WBC и дифференцирования WBC крови. Раствор для дифференцировки лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина, при добавлении и разведении крови приводит к лизису эритроцитов и в то же время сохраняет лейкоциты. Специальный жидкий реагент, предназначенный для лизирования эритроцитов при подсчете гемоглобина. В составе не должны содержаться цианиды и азиды. | флакон | 5 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течении 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 38000 | 190000
3 | Чистящий раствор М-30Р (17мл) | Раствор для жесткой очистки от белков и других веществ. Применяется для очистки счетных апертур. Универсальный чистящий реагент, предназначенный для одновременной очистки счетных камер и трубопроводов от органических и неорганических загрязнений. | шт | 15 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течении 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 4000 | 60000
4 | Чистящий раствор 175мл | ABL800 үшін. Тазарту ерітіндісі-бұл қан газы, электролит және метаболит анализаторының сұйық жүйесін жұмыс істеуге және тазартуға қажетті реагент. Тек in vitro диагностикасы үшін. Құрамында: тұздар, буфер, антикоагулянт, консерванттар және беттік белсенді заттар. Пластикалық бөтелкелерде көлемі 175 мл. | шт | 1 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течении 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 126500 | 126500
5 | Количественный тест для определения тиреостимулирующего гормона (TSH или тиреотропин) | Для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора МАGLUMI 800. Принцип теста: количественный для определения тиреостимулирующего гормона (TSH или тиреотропин) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Количество тестов в наборе: 100 штук. | набор | 6 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течении 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 73492 | 440952
6 | Количественный тест для определения свободный тироксин ( FT4) | MAGLUMI 800 Автоматты хемилюминесцентті иммундық анализатор үшін. Тест принципі: адамның қан сарысуындағы бос тироксинді ( FT4) анықтау үшін сандық in vitro талдау. Тест әдісі: химилюминесцентті иммуноанализ Жиынтықтағы тесттер саны: 100 дана. | набор | 10 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течении 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 73492 | 734920
7 | Раствор чистящий CA Clean I 1 x 50мл | Предназначен для применения в качестве промывающего реагента при работе на анализаторах факторов свертываемости. Состав: гипохлорит натрия 1,0 % (концентрация активного хлора), pH=11.5. Стабильность после вскрытия (закрытый флакон): при температуре от 2 до 8 ° C – 1 месяц. Фасовка: 1х50 мл. | флакон | 15 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течении 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 42000 | 630000
8 | Система электродная МКС-КЭП-26 | в составе - текстильный шлем MCScap 10-20 с кольцами размеры S, M, L - 3 единицы каждого размера. Шлем к ЭЭГ аппарату размеры S, M, L Текстильный шлем должен быть изготовлен из эластичного материала, сохраняющего форму и размер. | комплект | 3 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течении 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 141000 | 423000
9 | MCScap-A фиксатор ушной | Ушной фиксатор специально разработанный для крепления точечных электродов MCScap-E на мочках ушей. Фиксатор должен плотно прижимать электрод к мочке уха и при этом не доставлять дискомфорт пациенту. 1 упаковка - 2 шт. | упаковка | 1 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течении 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 31500 | 31500
10 | Точечный электрод | Электрод для регистрации ЭЭГ: Точечный Ag/AgCI sintered электрод для регистрации ЭЭГ- предназначенный для исследований , требующих частой установки и быстрого извлечения электродов для очистки и дезинфекции. | шт | 22 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течении 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 22950 | 504900
| ИТОГО: | [7 empty] | 3691772

## кз
№ 14 хабарландыруға №1 қосымша
лот № | Лоттың Атауы | Техникалық сипаттама | Бірлік олшеу | Саны | Жеткізу шарты ( Инкотермс 2010)- ға сәйкес | Тауар-ды жеткізу мерзімі | Тауарды жеткізу орны | Сатып алуға бөлінген бірліктің бағасы (тенге) | Сатып алуға бөлінген сома (тенге)
1 | M-52dдилюентті изотоникалық еріткіш | Реагент-жабық типтегі ВС-5000 гематологиялық анализаторына арналған изотоникалық еріткіш. 20 литрлік канистрлер. Гемоглобинді анықтау, қан жасушаларының мөлшері бойынша дифференциация, WBC дифференциациясы. Пішінді элементтерді санау кезінде толық қанды сұйылтуға арналған арнайы еріткіш. Құрамында зиянды заттар болмауы керек. Арнайы бактерияға қарсы қоспалардың болуы бұл сұйылтқышты қаптамада көрсетілген жарамдылық мерзімі ішінде пайдалануға мүмкіндік беруі керек. | канистр | 10 | DDP Межелі пункт | Тапсырыс Берушінің өтінімі бойынша 15 күнтіз- белік күн | Алматы, қ. Наурызбай ауданы, Тасты- бұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 55000 | 550000
2 | Лизирлеуші реагент M-52DIFF | Жабық типтегі ВС-5000 гематологиялық анализаторына арналған Реагент-Лизинг ерітіндісі. 500 мл бөтелкелер. WBC анықтау және қанның WBC дифференциациясы үшін лизинг ерітіндісі. Лейкоциттерді, эритроциттерді және гемоглобинді дифференциациялауға арналған ерітінді, қан қосылған және сұйылтылған кезде эритроциттердің лизисіне әкеледі және сонымен бірге лейкоциттерді сақтайды. Гемоглобинді есептеу кезінде эритроциттерді лизиске арналған арнайы сұйық реагент. Құрамында цианидтер мен азидтер болмауы керек. | құты | 5 | DDP Межелі пункт | Тапсырыс Берушінің өтінімі бойынша 15 күнтіз- белік күн | Алматы, қ. Наурызбай ауданы, Тасты- бұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 38000 | 190000
3 | Тазалау ерітіндісі М-30Р (17мл) | Ақуыздар мен басқа заттарды қатты тазартуға арналған ерітінді. Ол санау диафрагмаларын тазарту үшін қолданылады. Санау камералары мен құбырларды органикалық және бейорганикалық ластанудан бір мезгілде тазартуға арналған әмбебап тазартқыш реагент. | дана | 15 | DDP Межелі пункт | Тапсырыс Берушінің өтінімі бойынша 15 күнтіз- белік күн | Алматы, қ. Наурызбай ауданы, Тасты- бұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 4000 | 60000
4 | Тазалау ерітіндісі 175 мл | Тазарту ерітіндісі abl800 сериялы қан газы, электролит және метаболит анализаторының сұйық жүйесін жұмыс істеуге және тазартуға қажетті реагент болып табылады. Тек in vitro диагностикасы үшін. Құрамында: тұздар, буфер, антикоагулянт, консерванттар және беттік белсенді заттар. Пластикалық бөтелкелерде көлемі 175 мл. | дана | 1 | DDP Межелі пункт | Тапсырыс Берушінің өтінімі бойынша 15 күнтіз- белік күн | Алматы, қ. Наурызбай ауданы, Тасты- бұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 126500 | 126500
5 | Қалқанша безді ынталандыратын гормонды анықтауға арналған сандық тест (TSH немесе тиреотропин) | MAGLUMI 800 Автоматты хемилюминесцентті иммундық анализатор үшін. Тест принципі: адамның қан сарысуындағы қалқанша безді ынталандыратын гормонды (TSH немесе тиреотропин) анықтау үшін сандық in vitro талдау. Жиынтықтағы тесттер саны: 100 дана. | жинақ | 6 | DDP Межелі пункт | Тапсырыс Берушінің өтінімі бойынша 15 күнтіз- белік күн | Алматы, қ. Наурызбай ауданы, Тасты- бұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 73492 | 440952
6 | Анықтауға арналған сандық тест бос тироксин (FT4) | Анықталатын параметрлер: MAGLUMI FT4 (CLIA) Тест принципі: адамның қан сарысуындағы бос тироксинді ( FT4) анықтау үшін сандық in vitro талдау. Тест әдісі: химилюминесцентті иммуноанализ Жиынтықтағы тесттер саны: 100 дана. | жинақ | 10 | DDP Межелі пункт | Тапсырыс Берушінің өтінімі бойынша 15 күнтіз- белік күн | Алматы, қ. Наурызбай ауданы, Тасты- бұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 73492 | 734920
7 | Тазалау ерітіндісі CA Clean I 1 x 50мл | Коагуляция факторларының анализаторларында жұмыс істеу кезінде жуу реагенті ретінде қолдануға арналған. Құрамы: Натрий гипохлориті 1,0 % (белсенді хлор концентрациясы), РН=11.5. Ашылғаннан кейінгі тұрақтылық (жабық құты): 2 – ден 8 ° C-қа дейінгі температурада-1 ай. Буып-түю: 1х50 мл. | құты | 15 | DDP Межелі пункт | Тапсырыс Берушінің өтінімі бойынша 15 күнтіз- белік күн | Алматы, қ. Наурызбай ауданы, Тасты- бұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 42000 | 630000
8 | МКС-КЭП-26 электрод жүйесі | құрамында сақиналары бар mcscap 10-20 тоқыма шлемі бар өлшемдері S, M, L - әр өлшемнің 3 бірлігі. ЭЭГ аппаратына арналған дулыға өлшемдері S, M, L тоқыма дулыға пішіні мен өлшемін сақтайтын серпімді материалдан жасалуы керек. | жинақ | 3 | DDP Межелі пункт | Тапсырыс Берушінің өтінімі бойынша 15 күнтіз- белік күн | Алматы, қ. Наурызбай ауданы, Тасты- бұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 141000 | 423000
9 | MCScap-A құлақ ұстағыш | Құлақ ұстағыш MCScap-E нүктелік электродтарын құлаққаптарға бекіту үшін арнайы жасалған. Бекіткіш электродты құлаққапқа мықтап басуы керек және сонымен бірге науқасқа ыңғайсыздық тудырмауы керек. 1 қаптама-2 дана. | дана | 1 | DDP Межелі пункт | Тапсырыс Берушінің өтінімі бойынша 15 күнтіз- белік күн | Алматы, қ. Наурызбай ауданы, Тасты- бұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 31500 | 31500
10 | Нүктелік электрод | ЭЭГ тіркеуге арналған Электрод: Ag / Agcl sintered EEG тіркеуге арналған электрод - тазалау және дезинфекциялау үшін электродтарды жиі орнатуды және жылдам алуды қажет ететін зерттеулерге арналған. | дана | 22 | DDP Межелі пункт | Тапсырыс Берушінің өтінімі бойынша 15 күнтіз- белік күн | Алматы, қ. Наурызбай ауданы, Тасты- бұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 22950 | 504900
| Барлығы: | [7 empty] | 3691772