## рус
Приложение №1 к объявлению № 15
№ лота | Наименование Лота | Техническое описание | Еди- ница изме- рения | Кол-во | Условия поставки (в соот- ветствии с Инкотермс 2000) | Срок поставки Товара | Место поставки Товара | Цена за единицу, выделенная для закупа (в тенге) | Сумма, выделенная для закупа (в тенге)
1 | Презерватив из натурального латекса | Презерватив из натурального латекса с не ароматизированной смазкой текстурированный/гладкий | шт | 2000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течении 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 336 | 672000
2 | Экспресс тестов на ВИЧ 4-го поколения | Для одновременного оределения антигена р24 ИИЧ-1 и 2 типов в сыворотке,плазме икрови,4 поколение, упаковка - 20 тестов | уп | 4 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течении 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 56000 | 224000
3 | Бактериальный фильтр Ciear-Therm-midi | Педиатрический оптимальный возврат влаги и тепла при ИВЛ с портом спроксимальго расположенной мембраной с внутренними ламелями и дифузором | штука | 1000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течении 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 672 | 672000
4 | Катетр центрально венозный катетр для гемодиализа 2х просветный | Катетр для ГД Ғ8,0 | штука | 5 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течении 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 28000 | 140000
5 | Центрально венозный катетр для гемодиализа 2х просветный | Катетр для ГД Ғ9,0 | штука | 12 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течении 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 28000 | 336000
6 | Нить хирургическая стерильная , нерассасывающаяся , монофиломентная из полипропилена (черный цвеи) с атравматической иглой USP 9-0(см) шпателевидная-режущая прямая, 30сm с иглой | Монофиламентный, нерассасывающийся шовный материал черного цвета, изготовленный из полиамида 6.0 или 6.6. Благодаря своей равномерно гладкой поверхности нейлон легко скользит сквозь ткань. Нерассасывающийся, постепенно инкапсулируется соеденительной тканью. Масса нити уменьшается, приблизительно, на 10% в год из-за разрыва химической связи (в процессе гидролиза). Размер USP 9/0 (M 0,3) шпателевидная-режущая 3/8 окружности, длина нити 30-45cm окрашенная в (синий или черный) цвет, размер иглы 2 Х 6,20mm, упакована в герметичной и стерильной упаковке. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/cм, что предотвращает необходимость замены иглы. Сплав Эталлой, 3/8 окружности. Соединение нити с атравматической иглой. | штука | 50 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течении 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 4480 | 224000
7 | Шовный хирургический USP(метрический): 2/0(3). 3/8 окружности 24мм,75см | NYLON с атравматическими иглами 9/0 | штука | 300 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течении 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 1344 | 403200
8 | Саморассасывающийся хирургический шовный материал простой 4/0 колющая игла (20мм.), 1/2 окружности, длина нити 75см. (1шт) | Простой неокрашенный саморассасывающийся хирургический шовный материал теряет 50 % своей прочности в течении 8 – 12 дней, хромированный – через 20-25 дней. В зависимости от диаметра и области применения полностью рассасывается в сроки от 35 до 120 суток. Экологически чистый материал. В отличии от искусственных синтетических материалов, изготовленный из органики животных, при рассасывании легко усваивается организмом человека, и выводится из организма естественным путем. | штука | 200 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течении 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 1232 | 246400
9 | Саморассасывающийся хирургический шовный материал простой 5/0 колющая игла (20мм.), 1/2 окружности, длина нити 75см. (1шт) | Простой неокрашенный саморассасывающийся хирургический шовный материал теряет 50 % своей прочности в течении 8 – 12 дней, хромированный – через 20-25 дней. В зависимости от диаметра и области применения полностью рассасывается в сроки от 35 до 120 суток. Экологически чистый материал. В отличии от искусственных синтетических материалов, кетгут, изготовленный из органики животных, при рассасывании легко усваивается организмом человека, и выводится из организма естественным путем. | штука | 200 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течении 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 1064 | 212800
10 | Шовный хирургический USP(метрический): 3/0(2): 1/2 окружности 30мм,75см | Шелковый нерассасывающийся полифиламентный шовный материал, изготовленный из плетеных немутагенных натуральных шелковых нитей, состоящих из белка фиброина. Обработаны с целью удаления естественных серициновых смол. Имеет силиконовое либо специальное восковое покрытие. Деградация протеиновых волокон шелка in vivo может приводить к частичной потере прочности, может иметь белый цвет или быть окрашен в черный цвет экстрактом кампешевого дерева. Размер M 2 ( 3-0 ) , длина нити 75-80 см, окраненный в черный цвет, в пакете 1 нить. Игла 30 мм, 1/2 круга, колющая тонкая органная, Игла соединяется с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Игла из стали c пределом текучести 0,2% не менее 1680 Н/мм2 для повышения устойчивости к разгибанию, и пределом прочности не менее 1720 Н/мм2 для увеличения прочности. Шовный материал запакован в стерильную упаковку: пакет из синтетической бумаги и пленки с легко разделяющимися лепестками и внутреннего пакета из бумаги. Шовный материал свернут на бумажном носителе. Игла уложена так, чтобы ее захват иглодержателем был возможен сразу после открытия бумажного пакета без извлечения самого шовного материала. Вторичная упаковка из картона с открывающимся в бок лотком для легкого извлечения шовных материалов на стелажах. В коробке 36 стерильных пакетов. Упаковка должна допускать максимально возможную заявленную температуру хранения. Срок годности от производителя не менее 5 лет. Наличие регистрационного свидетельства, сертификата соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. | штука | 200 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течении 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 1232 | 246400
11 | Натрия хлорид 0,9% 100мл | Натрия хлорид 0,9% 100мл | флакон | 30000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течении 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 73.28 | 2198400
12 | Термометр электронный | Термометр электронный цифровой для измерения температуры тела, жесткий | шт | 300 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течении 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 850 | 255000
13 | М-52LH Лизирующий раствор (100mL*4) | Реагент - Лизирующий раствор для гематологического анализатора ВС-5000 закрытого типа. Флаконы по 100 милилитров. Лизирующий раствор для определения HGB и дифференцирования RBC и РLT крови. | упаковок | 5 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течении 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 38000 | 190000
14 | Чистящий раствор М-30Р (50мл) | Раствор для жесткой очистки от белков и других веществ. Применяется для очистки счетных апертур. Универсальный чистящий реагент, предназначенный для одновременной очистки счетных камер и трубопроводов от органических и неорганических загрязнений. | флакон | 8 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течении 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 10080 | 80640
15 | Система электродная МКС-КЭП-26 | в составе - текстильный шлем MCScap 10-20 с кольцами размеры S, M, L - 3 единицы каждого размера. Шлем к ЭЭГ аппарату размеры S, M, L Текстильный шлем должен быть изготовлен из эластичного материала, сохраняющего форму и размер. | комплект | 3 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течении 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 141000 | 423000
16 | MCScap-A фиксатор ушной | Ушной фиксатор специально разработанный для крепления точечных электродов MCScap-E на мочках ушей. Фиксатор должен плотно прижимать электрод к мочке уха и при этом не доставлять дискомфорт пациенту. 1 упаковка - 2 шт. | упаковка | 1 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течении 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 31500 | 31500
17 | Точечный электрод | Электрод для регистрации ЭЭГ: Точечный Ag/AgCI sintered электрод для регистрации ЭЭГ- предназначенный для исследований , требующих частой установки и быстрого извлечения электродов для очистки и дезинфекции. | шт | 22 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течении 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 22950 | 504900
| ИТОГО: | [7 empty] | 7060240

## кз
№ 15 хабарландыруға №1 қосымша
лот № | Лоттың Атауы | Техникалық сипаттама | Бірлік олшеу | Саны | Жеткізу шарты ( Инкотермс 2010)- ға сәйкес | Тауар-ды жеткізу мерзімі | Тауарды жеткізу орны | Сатып алуға бөлінген бірліктің бағасы (тенге) | Сатып алуға бөлінген сома (тенге)
1 | Презерватив табиғи латекс | Хош иістендірілмеген майы бар табиғи латекс презервативі текстуралы / тегіс | дана | 2000 | DDP Межелі пункт | Тапсырыс Берушінің өтінімі бойынша 15 күнтіз- белік күн | Алматы, қ. Наурызбай ауданы, Тасты- бұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 336 | 672000
2 | ВИЧ 4-ші буын жедел тесттер | Сарысудағы,қан плазмасындағы ВИЧ-1 және 2 типті р24 антигенін бір мезгілде анықтау үшін,4 ұрпақ, қаптама-20 тест | орау | 4 | DDP Межелі пункт | Тапсырыс Берушінің өтінімі бойынша 15 күнтіз- белік күн | Алматы, қ. Наурызбай ауданы, Тасты- бұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 56000 | 224000
3 | Бактериялық сүзгі Ciear-Therm-midi | Ішкі ламеллалары мен дифузоры бар проксимальды мембранасы бар порты бар ЖЕЛДЕТКІШТЕГІ ылғал мен жылудың педиатриялық оңтайлы қайтарымы | дана | 1000 | DDP Межелі пункт | Тапсырыс Берушінің өтінімі бойынша 15 күнтіз- белік күн | Алматы, қ. Наурызбай ауданы, Тасты- бұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 672 | 672000
4 | Гемодиализге арналған орталық веноздық катетер 2х люменді | ГД Ғ8, 0 үшін катетер | дана | 5 | DDP Межелі пункт | Тапсырыс Берушінің өтінімі бойынша 15 күнтіз- белік күн | Алматы, қ. Наурызбай ауданы, Тасты- бұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 28000 | 140000
5 | Гемодиализге арналған орталық веноздық катетер 2х люменді | ГД Ғ9, 0 үшін катетер | дана | 12 | DDP Межелі пункт | Тапсырыс Берушінің өтінімі бойынша 15 күнтіз- белік күн | Алматы, қ. Наурызбай ауданы, Тасты- бұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 28000 | 336000
6 | Жіп хирургиялық стерильді , сіңірілмейтін , полипропиленнен жасалған монофиламентті (қара) АТРАВМАТИКАЛЫҚ инемен USP 9-0 (см) шпатель тәрізді-кескіш түзу, инемен 30 см | 6.0 немесе 6.6 полиамидтен жасалған қара түсті монофиламентті, сіңірілмейтін тігіс материалы. Біркелкі тегіс бетінің арқасында нейлон мата арқылы оңай сырғып кетеді. Сіңірілмейтін, біртіндеп дәнекер тінімен инкапсуляцияланады. Жіптің массасы химиялық байланыстың үзілуіне байланысты (гидролиз процесінде) жылына шамамен 10% - ға азаяды. Өлшемі USP 9/0 (m 0,3) шпатель тәрізді-3/8 шеңберді кесу, жіптің ұзындығы 30-45cm (көк немесе қара) боялған, ине өлшемі 2 x 6,20 ММ, герметикалық және стерильді қаптамада оралған. Коррозияға төзімді жоғары беріктігі бар қорытпадан жасалған ине силиконмен өңделеді, бұл ине мен маталар арасындағы үйкелісті азайтуға көмектеседі және инені тығыз маталар арқылы өткізуді жеңілдетеді. Жоғары беріктігі бар болат қорытпасы (Кристалл аралық коррозияға төзімділіктің жоғары деңгейі, серпімді) кем дегенде 4,6 Н/см тұрақты деформацияға (иілуге) төзімділікті арттырады, бұл инені ауыстыру қажеттілігін болдырмайды. Қорытпа эталоны, 3/8 шеңбер. Жіптің атравматикалық инемен байланысы. | дана | 50 | DDP Межелі пункт | Тапсырыс Берушінің өтінімі бойынша 15 күнтіз- белік күн | Алматы, қ. Наурызбай ауданы, Тасты- бұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 4480 | 224000
7 | Тігіс хирургиялық USP(метрикалық): 2/0(3). 3/8 шеңбер 24мм, 75см | Фиброин протеинінен тұратын, мутагенді емес жіптерден жасалған жібек сіңірілмейтін өрілген тігіс материалы. Серицинді жою үшін өңделеді. Балауызбен қапталған. Өлшемі M 3 ( 2-0 ) , жіп ұзындығы 75-80 см, қара боялған, қапқа 1 жіп. Ине 24 мм, 3/8 шеңберді кері кесу, Ине түйіспенің беріктігін арттыру үшін бұрғыланған тесікке жіпке қосылады. Ұзартуға төзімділігін арттыру үшін 1680 Н/мм2-ден кем емес 0,2% аққыштық шегі бар болаттан жасалған ине, ал беріктігін арттыру үшін кемінде 1720 Н/мм2 созылу күші. Тігіс материалы стерильді қаптамаға оралған: оңай бөлінетін гүл жапырақшалары бар синтетикалық қағаз және үлбір қапшық және қағаздың ішкі қапшығы. Тігіс материалы қағаз тасымалдағышқа оралады. Ине қағаз қапшықты ашқаннан кейін тігіс материалының өзін алып тастамай-ақ бірден ине ұстағышпен ұстап алатындай етіп орналастырылған. Тартпалардағы тігіс материалдарын оңай алуға арналған бүйірлік ашылатын науасы бар екінші картон қаптама. Бір қорапта 36 стерильді пакет бар. Қаптама ең жоғары мәлімделген сақтау температурасын қамтамасыз етуі керек. Өндірушіден сақтау мерзімі кемінде 5 жыл. Тіркеу сертификатының, сәйкестік сертификатының болуы. Әр қорапта орыс тіліндегі нұсқаулық. | дана | 300 | DDP Межелі пункт | Тапсырыс Берушінің өтінімі бойынша 15 күнтіз- белік күн | Алматы, қ. Наурызбай ауданы, Тасты- бұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 1344 | 403200
8 | Өздігінен сіңетін хирургиялық тігіс қарапайым 4/0 шаншу ине (20мм.), 1/2 шеңбер, жіп ұзындығы 75см. (1 дана) | Қарапайым боялмаған биорезорбцияланатын хирургиялық тігіс материалы 8-12 күн ішінде өзінің беріктігінің 50% жоғалтады, хромдалған 20-25 күннен кейін. Диаметрі мен қолдану аймағына байланысты ол 35-тен 120 күнге дейін толық сіңеді. Экологиялық таза материал. Жануарлардың органикалық заттарынан жасалған жасанды синтетикалық материалдардан айырмашылығы, ол резорбция кезінде адам ағзасына оңай сіңеді және организмнен табиғи түрде шығарылады. | дана | 200 | DDP Межелі пункт | Тапсырыс Берушінің өтінімі бойынша 15 күнтіз- белік күн | Алматы, қ. Наурызбай ауданы, Тасты- бұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 1232 | 246400
9 | Өздігінен сіңетін хирургиялық тігіс қарапайым 5/0 шаншу ине (20мм.), 1/2 шеңбер, жіп ұзындығы 75см. (1 дана) | Қарапайым боялмаған биорезорбцияланатын хирургиялық тігіс материалы 8-12 күн ішінде өзінің беріктігінің 50% жоғалтады, хромдалған 20-25 күннен кейін. Диаметрі мен қолдану аймағына байланысты ол 35-тен 120 күнге дейін толық сіңеді. Экологиялық таза материал. Жасанды синтетикалық материалдардан айырмашылығы, жануарлардың органикалық заттарынан жасалған кетгут резорбция кезінде адам ағзасына оңай сіңеді және организмнен табиғи түрде шығарылады. | дана | 200 | DDP Межелі пункт | Тапсырыс Берушінің өтінімі бойынша 15 күнтіз- белік күн | Алматы, қ. Наурызбай ауданы, Тасты- бұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 1064 | 212800
10 | Тігіс хирургиялық USP(метрикалық): 3/0(2): 1/2 шеңбер 30мм, 75см | Фиброин протеинінен тұратын, тоқылған мутагенді емес табиғи жібек жіптерден жасалған жібек сіңірілмейтін полифиламентті жіп материалы. Табиғи серицин шайырларын кетіру үшін өңделеді. Силикон немесе арнайы балауыз жабыны бар. Жібек протеин талшықтарының in vivo ыдырауы беріктіктің ішінара жоғалуына әкелуі мүмкін, ақ немесе қара ағаш сығындысымен боялған болуы мүмкін. Өлшемі M 2 ( 3-0 ) , жіп ұзындығы 75-80 см, қара боялған, қапқа 1 жіп. Ине 30 мм, 1/2 шеңбер, шаншу жіңішке орган, Инені түйісу беріктігін арттыру үшін бұрғыланған тесікке жіппен біріктіреді. Ұзартуға төзімділігін арттыру үшін 1680 Н/мм2-ден кем емес 0,2% аққыштық шегі бар болаттан жасалған ине, ал беріктігін арттыру үшін кемінде 1720 Н/мм2 созылу күші. Тігіс материалы стерильді қаптамаға оралған: оңай бөлінетін гүл жапырақшалары бар синтетикалық қағаз және үлбір қапшық және қағаздың ішкі қапшығы. | дана | 200 | DDP Межелі пункт | Тапсырыс Берушінің өтінімі бойынша 15 күнтіз- белік күн | Алматы, қ. Наурызбай ауданы, Тасты- бұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 1232 | 246400
11 | Натрий хлориді 0,9% 100мл | Натрий хлориді 0,9% 100мл | құты | 30000 | DDP Межелі пункт | Тапсырыс Берушінің өтінімі бойынша 15 күнтіз- белік күн | Алматы, қ. Наурызбай ауданы, Тасты- бұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 73.28 | 2198400
12 | Электронды термометр | Дене температурасын өлшеуге арналған электронды сандық Термометр, қатты | дана | 300 | DDP Межелі пункт | Тапсырыс Берушінің өтінімі бойынша 15 күнтіз- белік күн | Алматы, қ. Наурызбай ауданы, Тасты- бұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 850 | 255000
13 | M-52lH Лизинг ерітіндісі (100mL*4) | Жабық типтегі ВС-5000 гематологиялық анализаторына арналған Реагент-Лизинг ерітіндісі. 100 миллилитр бөтелкелер. HGB анықтау және КИС және қан қатарларын саралау үшін лизинг ерітіндісі | орау | 5 | DDP Межелі пункт | Тапсырыс Берушінің өтінімі бойынша 15 күнтіз- белік күн | Алматы, қ. Наурызбай ауданы, Тасты- бұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 38000 | 190000
14 | Тазалау ерітіндісі М-30Р (50 мл) | Ақуыздар мен басқа заттарды қатты тазартуға арналған ерітінді. Ол санау диафрагмаларын тазарту үшін қолданылады. Санау камералары мен құбырларды органикалық және бейорганикалық ластанудан бір мезгілде тазартуға арналған әмбебап тазартқыш реагент. | дана | 8 | DDP Межелі пункт | Тапсырыс Берушінің өтінімі бойынша 15 күнтіз- белік күн | Алматы, қ. Наурызбай ауданы, Тасты- бұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 10080 | 80640
15 | МКС-КЭП-26 электрод жүйесі | құрамында сақиналары бар mcscap 10-20 тоқыма шлемі бар өлшемдері S, M, L - әр өлшемнің 3 бірлігі. ЭЭГ аппаратына арналған дулыға өлшемдері S, M, L тоқыма дулыға пішіні мен өлшемін сақтайтын серпімді материалдан жасалуы керек. | жинақ | 3 | DDP Межелі пункт | Тапсырыс Берушінің өтінімі бойынша 15 күнтіз- белік күн | Алматы, қ. Наурызбай ауданы, Тасты- бұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 141000 | 423000
16 | MCScap-A құлақ ұстағыш | Құлақ ұстағыш MCScap-E нүктелік электродтарын құлаққаптарға бекіту үшін арнайы жасалған. Бекіткіш электродты құлаққапқа мықтап басуы керек және сонымен бірге науқасқа ыңғайсыздық тудырмауы керек. 1 қаптама-2 дана. | орау | 1 | DDP Межелі пункт | Тапсырыс Берушінің өтінімі бойынша 15 күнтіз- белік күн | Алматы, қ. Наурызбай ауданы, Тасты- бұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 31500 | 31500
17 | Нүктелік электрод | ЭЭГ тіркеуге арналған Электрод: Ag / Agcl sintered EEG тіркеуге арналған электрод - тазалау және дезинфекциялау үшін электродтарды жиі орнатуды және жылдам алуды қажет ететін зерттеулерге арналған. | дана | 22 | DDP Межелі пункт | Тапсырыс Берушінің өтінімі бойынша 15 күнтіз- белік күн | Алматы, қ. Наурызбай ауданы, Тасты- бұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 22950 | 504900
| Барлығы: | [7 empty] | 7060240