## рус
Приложение №1 к объявлению № 11
№ лота | Наименование Лота | Техническое описание | Еди- ница изме- рения | Кол-во | Условия поставки (в соот- ветствии с Инкотермс 2000) | Срок поставки Товара | Место поставки Товара | Цена за единицу, выделенная для закупа (в тенге) | Сумма, выделенная для закупа (в тенге)
1 | Винт педикулярный многоосевой | Винт костный многоосевой для стержня диаметром 5.5 мм, размером (мм) 4.0, 4.5 5.0 5.5, 6.0, 6.5, 7.5, 8.5; длиной (мм)20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 – изготовлен из титанового сплава марки Ti-6Al-4V, градация V, стандарт ASTM F136, стандарт DIN 17850. Многоосевой винт с самонарезающей резьбой, с постоянным широким шагом и диаметром, головкой «камертонного типа», на торцевых гранях которой имеются по две вертикальных прорези 1*4 мм, а на боковых стенках - по два круглых гнезда диаметром 4 мм, основание головки винта на протяжении нижней трети имеет меньший диаметр (на 2 мм), чем на протяжении верхнего отдела. Кончик транспедикулярного винта имеет тупую форму (60°). Головка винта фиксирована к ножке сферическим штампованным соединением; конец ножки, фиксированный в головке, сферической формы с внутренним шестигранным шлицем для фиксации отвертки в процессе имплантации. Ножка винта имеет резьбу с постоянным шагом 9.0 и уменьшающейся глубиной от конца к основанию, от 1,33 до 0,61 мм. Размеры: диаметр 4.0мм/ 4.5мм/ 5.0мм/ 5.5мм/ 6.0мм/ 6.5мм/ 7.5мм/ 8.5мм, длина от 20 до 65 мм с шагом 5 мм. Размеры головки винта: высота 16.1 мм, сагитальная ширина 9.2 мм, диаметр 12.63 мм. Высота профиля 16.1 мм, диаметр футпринта 11 мм. Угол наклона головки винта относительно оси ножки винта составляет 28° при любом диаметре ножки винта. | штука | 100 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 49870 | 4987000
2 | Крючок педикулярный | Крючок из титанового сплава с узкой лапкой – устанавливается супра- и инфраламинарно. Может устанавливаться за поперечный отросток и использоваться для формирования поперечно-педикулярного захвата. Головка "камертонного типа", на боковых стенках - по два круглых гнезда диаметром 4 мм Внутренняя резьба головки крючка типа G4 совместима с блокирующей гайкой. Ширина лезвия - 4.25 мм, длинна лезвия от внутреннего диаметра дуги до края - 11.65 мм, внутренний диаметр 9.5 мм. Изготовлен из титанового сплава марки Ti-6Al-4V, градация V, стандарт ASTM F136, стандарт DIN 17850. | штука | 30 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 65350 | 1960500
3 | Гайка с отламывающейся головкой | Гайка для стержня диаметром (мм) 5.5 с отламывающейся головкой — Гайка с отламывающейся головкой, состоящая из двух частей: нижней фиксирующей высотой 4,5 мм, погружающейся в головку импланта, имеющей внешнюю резьбу препятствующую самопроизвольному выкручиванию гайки и уменьшающую горизонтальное давление на головку винта и верхней шестигранной, сепарируемой при затягивании. Сепарируемая часть гайки полая, имеет высоту 7,5 мм. На блокирующей части гайки сверху имеется шестигранный внутренний шлиц для ревизионного вмешательства. Размер посадочного гнезда гайки – 8 мм. Внешняя резьба имеет шаг 1,33 мм и является реверсивной, т.е. имеет противоположный (относительно стандартной резьбы) угол наклона. На погружаемой плоской нижней поверхности гайки имеется «протрузионный» шип. Цвет серый. | штука | 130 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 16000 | 2080000
4 | Стержень прямой титановый | Гладкий стержень для жесткой фиксации с шестигранным кончиком, длиной 4,75 мм, для захвата специальным инструментом и деротации. Диаметр (мм) 5.5, на проксимальном конце сужение до 5 мм для облегчения установки стержня, длина (мм) 500, с возможностью тримминга специальными кусачками и многоплоскостного моделирования. Изготовлен из титанового сплава марки Ti-6Al-4V, градация V, стандарт ASTM F136, стандарт DIN 17850. | штука | 30 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 25461 | 763830
5 | Коннектор Домино титановый | Коннектор Домино, для параллельной фиксации двух стержней диаметром 5,5 мм. На торцевых повкрхностях два сквозных отверстия диаметром 5.5 мм. на дорсальной части коннектора имеется четыре винта типа Т25 для фиксации стержней. Изготовлен из титанового сплава марки Ti-6Al-4V, градация V, стандарт ASTM F136, стандарт DIN 17850. | штука | 10 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 173700 | 1737000
6 | Перекладина изменяемая | Поперечная стяжка, состоящая из двух поперечных балок полулунной формы (на поперечном срезе) свободно перемещающихся относительно друг друга за счет шарнирного соединения. На противоположных концах балок имеются крючки с округлым отверстием с внутренней резьбой, в которое устанавливается блокирующая гайка с наружной резьбой и внутренним шлицем по типу «звездочки», фиксирующая стержень. Гайка состоит из двух частей - фиксирующей и сепарируемой. Стяжка устанавливается на контракцию стержней. Балка может моделироваться при необходимости. Предназначена для фиксации параллельно установленных стержней диаметром (мм) 5.5, размером 28-30, 30-34, 34-36, 36-39, 39-45, 45-58, 58-80. Изготовлена из титанового сплава марки Ti-6Al-4V, градация V, стандарт ASTM F136, стандарт DIN 17850. | штука | 5 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 192000 | 960000
| ИТОГО | [7 empty] | 12488330

## каз
№ 11 хабарландыруға №1 қосымша
№ лота | Лоттын атауы | Техникалық сипаттамасы | Өлшем бірлі-гі | Саны | Жеткізу шарты ( Инкотермс 2010)- ға сәйкес | Тауар-ды жеткізу мерзімі | Тауарды жеткізу орны | Сатып алуға бөлінген бірліктің бағасы (тенге) | Сатып алуға бөлінген сома (тенге)
1 | Көп осьті педикулярлы бұранда | Диаметрі 5.5 мм, өлшемі (мм) өзекке арналған көп осьті сүйекті бұранда) 4.0, 4.5 5.0 5.5, 6.0, 6.5, 7.5, 8.5; ұзындығы (мм)20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 – TI-6AL маркалы титан қорытпасынан жасалған-4V, градация V, ASTM F136 стандарты, DIN 17850 стандарты. Өздігінен бұрап тұратын бұрандалы көп осьті бұранда, тұрақты кең қадамы және диаметрі, "шанышқы түріндегі" басы, оның соңғы беттерінде 1 * 4 мм екі тік ойық бар, ал бүйір қабырғаларында диаметрі 4 мм екі дөңгелек ұя бар, бұранданың басының негізі төменгі үштен бір бөлігінде кішірек диаметрге ие (2 мм-ге) жоғарғы бөлімге қарағанда. Транспедикулярлық бұранданың ұшы доғал пішінді (60°). Бұранданың басы сфералық штампталған қосылыспен аяққа бекітіледі; имплантация процесінде бұрағышты бекіту үшін сфералық пішінді, ішкі алтыбұрышты саңылауы бар басына бекітілген аяқтың ұшы. Бұранданың табанында 9.0 тұрақты қадамы бар және тереңдігі ұшынан негізге дейін, 1,33-тен 0,61 мм-ге дейін азаяды. өлшемдері: диаметрі 4.0 мм / 4.5 мм/ 5.0 мм / 5.5 мм / 6.0 мм / 6.5 мм/ 7.5 мм / 8.5 мм, ұзындығы 20-дан 65 мм-ге дейін, 5 мм қадаммен. бастың өлшемдері бұранданың биіктігі: 16.1 мм, сагитальды ені 9.2 мм, диаметрі 12.63 ММ. профиль биіктігі 16.1 мм, футпринт диаметрі 11 мм. бұранда табанының осіне қатысты бұранда басының көлбеу бұрышы бұранда табанының кез келген диаметрінде 28° құрайды. | дана | 100 | DDP баратын жер | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде | Алматы, қ. Наурызбай ауданы,Тастыбұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 49870 | 4987000
2 | Ілмек педикулярлы | Тар аяғы бар титан қорытпасынан жасалған Ілмек-супра - және инфрақызыл түрде орнатылады. Оны көлденең процестің артына орнатуға болады және көлденең педикулярлы ұстауды қалыптастыру үшін қолданылады. "Шанышқы түріндегі" бас, бүйір қабырғаларында - диаметрі 4 мм екі дөңгелек Розетка, G4 типті Ілмек басының ішкі жіптері құлыптау гайкасымен үйлесімді. Пышақтың ені-4.25 мм, пышақтың ұзындығы доғаның ішкі диаметрінен шетіне дейін - 11.65 мм, ішкі диаметрі 9.5 мм.TI-6AL-4V маркалы титан қорытпасынан жасалған, V градация, ASTM F136 стандарты, DIN 17850 стандарты. | дана | 30 | DDP баратын жер | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде | Алматы, қ. Наурызбай ауданы,Тастыбұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 65350 | 1960500
3 | Сындыратын басы бар Гайка | Диаметрі (мм) 5.5 сындыратын басы бар өзекке арналған Гайка — екі бөліктен тұратын сындыратын басы бар гайка: төменгі бекіту биіктігі 4,5 мм, имплант басына батырылатын, гайканың өздігінен бұралуына жол бермейтін және бұранданың басына көлденең қысымды төмендететін сыртқы жіпі бар және тартылған кезде бөлінетін жоғарғы алтыбұрышты. Гайканың бөлінетін бөлігі қуыс, биіктігі 7,5 мм.гайканың құлыптау бөлігінде тексеру араласуы үшін жоғарғы жағында алтыбұрышты ішкі саңылау бар. Гайканың қону ұясының өлшемі 8 мм. Сыртқы жіптің қадамы 1,33 мм және кері, яғни қарама-қарсы (стандартты жіпке қатысты) бұрышы бар. Гайканың батырылатын тегіс төменгі бетінде "протрузиялық" шыбық бар. Түсі сұр. | дана | 130 | DDP баратын жер | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде | Алматы, қ. Наурызбай ауданы,Тастыбұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 16000 | 2080000
4 | Өзек түзу титан | Арнайы құралмен ұстау және деротация үшін ұзындығы 4,75 мм алтыбұрышты ұшы бар қатты бекітуге арналған тегіс таяқша. Диаметрі (мм) 5.5, проксимальды ұшында штанганы орнатуды жеңілдету үшін 5 мм-ге дейін тарылту, ұзындығы (мм) 500, арнайы сым кескіштермен кесу және көп жазықтықты модельдеу мүмкіндігі бар. TI-6AL-4V маркалы титан қорытпасынан жасалған, V градация, ASTM F136 стандарты, DIN 17850 стандарты. | дана | 30 | DDP баратын жер | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде | Алматы, қ. Наурызбай ауданы,Тастыбұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 25461 | 763830
5 | Домино титан коннекторы | Домино коннекторы, диаметрі 5,5 мм екі штанганы параллель бекіту үшін.соңғы беттерде диаметрі 5,5 мм болатын екі тесік бар. коннектордың артқы жағында штангаларды бекітуге арналған төрт T25 типті бұрандалар бар. TI-6AL-4V маркалы титан қорытпасынан жасалған, V градация, ASTM F136 стандарты, DIN 17850 стандарты. | дана | 10 | DDP баратын жер | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде | Алматы, қ. Наурызбай ауданы,Тастыбұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 173700 | 1737000
6 | Ригель өзгермелі | Жартылай ай тәрізді екі көлденең Арқалықтан тұратын көлденең стяжка (көлденең қимада) топсалы қосылыстың арқасында бір-біріне қатысты еркін қозғалады. Арқалықтардың қарама-қарсы ұштарында ішкі жіппен дөңгелектелген саңылауы бар ілгектер бар, оған сыртқы жіппен құлыптау гайкасы және өзекті бекітетін "жұлдызша" түріндегі ішкі Саңылау орнатылады. Гайка екі бөліктен тұрады - бекіту және бөлу. Стяжка өзектердің контракциясына орнатылады. Қажет болса, сәулені модельдеуге болады. Диаметрі (мм) 5.5, өлшемі параллель орнатылған шыбықтарды бекітуге арналған 28-30, 30-34, 34-36, 36-39, 39-45, 45-58, 58-80. TI-6AL-4V маркалы титан қорытпасынан жасалған, V градация, ASTM F136 стандарты, DIN 17850 стандарты. | дана | 5 | DDP баратын жер | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде | Алматы, қ. Наурызбай ауданы,Тастыбұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 192000 | 960000
| Барлығы | [7 empty] | 12488330