## рус
Приложение №1 к объявлению № 6
№ лота | Наименование Лота | Техническое описание | Еди- ница изме- рения | Кол-во | Условия поставки (в соот- ветствии с Инкотермс 2000) | Срок поставки Товара | Место поставки Товара | Цена за единицу, выделенная для закупа (в тенге) | Сумма, выделенная для закупа (в тенге)
1 | Термографическая пленка | Термопленка для оборудования AGFA DRYSTAR DT 5 B. Размер 35х43. В одной коробке 100 листов. | коробка | 5 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 110000 | 550000
2 | Термографическая пленка | Медицинская термографическая пленка для общей рентгенографии для оборудования AGFA DRYSTAR DT5 B Размер: 20,3х25,4 №100 8х10 дюймов Пленка на 168-микронной PET подложке Максимальная оптическая плотность:>3.0 Полностью утилизируемая упаковка. Дневная загрузка (пленка не чувствительна к свету) | упаковка | 4 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 40500 | 162000
3 | Термографическая пленка | Медицинская термографическая пленка для общей рентгенографии для оборудования AGFA DRYSTAR DT5 B Размер: 25,4х30,5 №100 10х12 дюймов Пленка на 168-микронной PET подложке Максимальная оптическая плотность:>3.0 Полностью утилизируемая упаковка. Дневная загрузка (пленка не чувствительна к свету) | упаковка | 4 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 61000 | 244000
4 | Маска анестезиологическая | Маска дыхательного контура анестезиологическая лицевая для проведения масочного наркоза и неинвазивной искусственной вентиляции лёгких, в том числе с системами для ручного искусственного дыхания, EcoMask для детей младшего возраста анатомической формы, соединительный коннектор 22F, с мягкой силиконизированной манжетой красного цвета, с прозрачным корпусом, без содержания ПВХ. Корпус концентрически противоскользяще армирован. Размер 1. Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Экологична при производстве и утилизации. Упаковка индивидуальная, клинически чистая, 35шт. в упаковке. | штука | 300 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 800 | 240000
5 | Маска анестезиологическая | Маска дыхательного контура анестезиологическая лицевая для проведения масочного наркоза и неинвазивной искусственной вентиляции лёгких, в том числе с системами для ручного искусственного дыхания, EcoMask малая лицевая маска для взрослых анатомической формы, соединительный коннектор 22F, с мягкой силиконизированной манжетой красного цвета, с прозрачным корпусом, без содержания ПВХ. Корпус концентрически противоскользяще армирован. Размер 3. Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Экологична при производстве и утилизации. Упаковка индивидуальная, клинически чистая, 35шт. в упаковке. | штука | 500 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 765 | 382500
6 | Маска анестезиологическая | Маска дыхательного контура анестезиологическая лицевая для проведения масочного наркоза и неинвазивной искусственной вентиляции лёгких, в том числе с системами для ручного искусственного дыхания, EcoMask для детей анатомической формы, соединительный коннектор 22F, с мягкой силиконизированной манжетой красного цвета, с прозрачным корпусом, без содержания ПВХ. Корпус концентрически противоскользяще армирован. Размер 2. Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Экологична при производстве и утилизации. Упаковка индивидуальная, клинически чистая, 25шт. в упаковке. | штука | 500 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 800 | 400000
7 | Контур дыхательный | Контур дыхательный для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Контур дыхательный анестезиологический реверсивный конфигурируемый Compact II для взрослых. Диаметр 22мм. Длина контура до 1,5м в растянутом состоянии, угловой переходник к интубационной трубке с портом Луер с герметизирующим "not loosing" колпачком, с защитной крышкой на У-образном параллельном соединителе, коннекция 22М/15F, коннекция линий контура 22 F. Материал: полиэтилен, без латекса. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 85 шт. | штука | 1000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 1500 | 1500000
8 | Соединитель | Соединитель контура дыхательного для соединения контура дыхательного с маской, надгортанным воздуховодом, интубационной трубкой и др. с двумя возможностью санации. Соединитель растягивающийся конфигурируемый угловой , с двойным шарниром, с герметичным портом с колпачком flip top 7,6 мм, c противоскользящим рифлением на внешней поверхности соединителя. Длина 7,0-15,0 см. Материал: полиэтилен, полипропилен. С 15-миллиметровым коннектором , желудочным каналом с проксимальным портом, размер 4 (для пациентов с массой тела 50-90 кг, для проведения эндотрахеальной трубки 7,0мм, для назогастрального зонда 12Fr). Утечка отсутствует (при давлении в контуре до 40 см Н2О). | упаковка | 100 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 1500 | 150000
9 | Воздуховод | Воздуховод для поддержание проходимости дыхательных путей. Стерильный, однаразовый, размер 2,0 (8,0 см ), цвет зеленый. | штука | 200 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 2800 | 560000
10 | Воздуховод | Воздуховод для поддержание проходимости дыхательных путей. Стерильный, однаразовый, размер 1,5 (7,0 см ), цвет желтый. | штука | 200 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 2800 | 560000
11 | Комплект (по Сильденгеру) | Для катетеризации крупных сосудов 5F. В комплект набора входит: Подключичный катетер, игла стальной проводник., дилятатор, скальпель, шприц 10мл. | штука | 20 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 23000 | 460000
12 | Комплект (по Сильденгеру) | Для катетеризации крупных сосудов 3F В комплект набора входит: Подключичный катетер, игла , J образный проводник., дилятатор, скальпель, шприц 5,0мл. | штука | 20 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 23000 | 460000
13 | Газотводная трубка | Газотводная трубка (ректальный зонд) №18 F, ТИП-В длина не менее 39,5 и не более 40,5 см.Стерильный, однаразовый | штука | 100 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 5000 | 500000
14 | Удлинитель | Предназначены для проведения внутривенного вливания лекарственных средств с помощью шприцевого дозатора в условиях лечебно-профилактических учреждений, облегчает проведение инфузионной терапии из различных источников, а также процесс контроля за ними. Состоит из прозрачной трубки, изготовленной из ПВХ медицинского назначения, номинальная длина, мм – 1500, 2500, расчетное давление, мПА – не более низкого давления 0,4 (У1), высокого давления 6,5 (У2). Коннектор FLL и коннектор MLL. | штука | 100 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 837.09 | 83709
15 | Канюля/катетер | Канюля/катетер внутривенный периферический c инъекционным клапаном, размерами: 22G . Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускается с иглой размерами: , 22G, Стерилизован этилен оксидом. | штука | 3000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 129.75 | 389250
16 | Катетер внутривенный | Катетер внутривенный, стерильный, однократного применения, размерами (G): 24. | штука | 3000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 129.75 | 389250
17 | Раствор слабой ионной силы | Вещество или реактив известный как раствор низкой ионной силой (LISS), предназначен для иммуногемаологического исследования клинического образца для усиления или стимулирования агглютинации эритроцитов.Раствор слабой ионной силы Bliss (3 x 10ml) в упаковке | флакон | 1 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 20900 | 20900
18 | Катетр Фолея | Уретральный детский двухходовой катетер Фолея из 100% прозрачного силикона. Атравматичный жесткий наконечник цилиндрического типа, с мандреном. Силикон – идеальный для долговременного использования. Катетеры Фолея , изготовленные из чистого бесцветного силикона, отличаются своей гладкой поверхностью как внутри просвета, так и снаружи. Катетер с цилиндрическим наконечником. 2-ходовой. Размер: 6 CН. Объем баллона: 1,5 мл (+/-5%). Длина: 31 см(+/-5%); Катетер Фолея для послеоперационного дренажа, силиконовый, однократного применения. Продолжительность использования установленного катетера до 6 недель. Стерильный, для одноразового использования. Не содержит латекса. | шт | 100 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 9000 | 900000
19 | Катетр Фолея | Уретральный детский двухходовой катетер Фолея из 100% прозрачного силикона. Атравматичный жесткий наконечник цилиндрического типа, с мандреном. Силикон – идеальный для долговременного использования. Катетеры Фолея , изготовленные из чистого бесцветного силикона, отличаются своей гладкой поверхностью как внутри просвета, так и снаружи. Катетер с цилиндрическим наконечником. 2-ходовой. Размер: 8 CН. Объем баллона: 3,0 мл (+/-5%). Длина: 31 см(+/-5%); Катетер Фолея для послеоперационного дренажа, силиконовый, однократного применения. Продолжительность использования установленного катетера до 6 недель. Стерильный, для одноразового использования. Не содержит латекса. | шт | 100 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 9000 | 900000
20 | Катетр Фолея | Уретральный детский двухходовой катетер Фолея из 100% прозрачного силикона. Атравматичный жесткий наконечник цилиндрического типа, с мандреном. Силикон – идеальный для долговременного использования. Катетеры Фолея , изготовленные из чистого бесцветного силикона, отличаются своей гладкой поверхностью как внутри просвета, так и снаружи. Катетер с цилиндрическим наконечником. 2-ходовой. Размер: 10 CН. Объем баллона: 5,0 мл (+/-5%). Длина: 31 см(+/-5%); Катетер Фолея для послеоперационного дренажа, силиконовый, однократного применения. Продолжительность использования установленного катетера до 6 недель. Стерильный, для одноразового использования. Не содержит латекса. | шт | 50 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 9000 | 450000
21 | Катетр Фолея | Уретральный детский двухходовой катетер Фолея из 100% прозрачного силикона. Атравматичный жесткий наконечник цилиндрического типа, с мандреном. Силикон – идеальный для долговременного использования. Катетеры Фолея , изготовленные из чистого бесцветного силикона, отличаются своей гладкой поверхностью как внутри просвета, так и снаружи. Катетер с цилиндрическим наконечником. 2-ходовой. Размер: 12 CН. Объем баллона: 10,0 мл (+/-5%). Длина: 41 см(+/-5%); Катетер Фолея для послеоперационного дренажа, силиконовый, однократного применения. Продолжительность использования установленного катетера до 6 недель. Стерильный, для одноразового использования. Не содержит латекса. | шт | 30 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 3800 | 114000
22 | Мочеточниковый катетер | Мочеточниковый катетер для диагностических и лечебных целей. Предназначены для введения в мочеточники и почки через катетеризационные цистоскопы с целью диагностики и лечения. Используются в следующих случаях: обтурация мочеточника различной этиологии, проведение ретроградной пиелографии, получение порции мочи из почечной лоханки для проведения анализов. Мочеточниковый катетер для стандартного применения, цилиндрический, закрытый , CН 3, длина не менее 69,8 и не более 70,2 см, экстра гладкий.Стерильно, для одноразового использования. Не содержит латекса. | шт | 20 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 4500 | 90000
23 | Мочеточниковый катетер | Мочеточниковый катетер для диагностических и лечебных целей. Предназначены для введения в мочеточники и почки через катетеризационные цистоскопы с целью диагностики и лечения. Используются в следующих случаях: обтурация мочеточника различной этиологии, проведение ретроградной пиелографии, получение порции мочи из почечной лоханки для проведения анализов. Мочеточниковый катетер для стандартного применения, цилиндрический, закрытый , CН 4, длина не менее 69,8 и не более 70,2 см, экстра гладкий. Стерильно, для одноразового использования. Не содержит латекса. | шт | 20 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 4500 | 90000
24 | Мочеточниковый стент | Мочеточниковый стент - изготовлен из полиуретана белого цвета, детский. Рентгеноконтрастный. Разметка в сантиметрах по всей длине. Закругленные концы стента типа Пигтейл с обеих сторон, проксимальный завиток с атравматичным наконечником закрытого типа. Дренажные боковые отверстия расположены по всей длине стента. Продолжительность использования, установленного стента до 3 месяцев. Стерильно, для одноразового использования. Не содержит латекса. Поставляется в собранном виде. Мочеточниковый стент двухпетлевой представляет собой гибкую, рентгеноконтрастную трубку с закрытым спиральным дистальным концом. Размер 3,0 СН, длина 12 см (+/-5%). Дренажные отверстия расположены с интервалами от 5 до 20 мм. Стент маркирован непрерывной рентгеноконтрастной линией, указывающей направление катушки дистального наконечника. Проволочный проводник изготовлен из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием, с гибким наконечником (длина 100-150 см). Стилет-катетер 45 см длиной. Принадлежности: пластиковый фиксатор (2 шт.). Материал: полиуретан, не содержит латекс и фталаты. Упаковка индивидуальная, стерильная (стерилизация этилен-оксидом). | шт | 30 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 37500 | 1125000
25 | Мочеточниковый стент | Мочеточниковый стент - изготовлен из полиуретана белого цвета, детский. Рентгеноконтрастный. Разметка в сантиметрах по всей длине. Закругленные концы стента типа Пигтейл с обеих сторон, проксимальный завиток с атравматичным наконечником закрытого типа. Дренажные боковые отверстия расположены по всей длине стента. Продолжительность использования, установленного стента до 3 месяцев. Стерильно, для одноразового использования. Не содержит латекса. Поставляется в собранном виде. Мочеточниковый стент двухпетлевой представляет собой гибкую, рентгеноконтрастную трубку с закрытым спиральным дистальным концом. Размер 4,0 СН, длина 12 см (+/-5%). Дренажные отверстия расположены с интервалами от 5 до 20 мм. Стент маркирован непрерывной рентгеноконтрастной линией, указывающей направление катушки дистального наконечника. Проволочный проводник изготовлен из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием, с гибким наконечником (длина 100-150 см). Стилет-катетер 45 см длиной. Принадлежности: пластиковый фиксатор (2 шт.). Материал: полиуретан, не содержит латекс и фталаты. Упаковка индивидуальная, стерильная (стерилизация этилен-оксидом). | шт | 20 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 37500 | 750000
26 | Мочеточниковый стент | Мочеточниковый стент - изготовлен из полиуретана белого цвета, детский. Рентгеноконтрастный. Разметка в сантиметрах по всей длине. Закругленные концы стента типа Пигтейл с обеих сторон, проксимальный завиток с атравматичным наконечником закрытого типа. Дренажные боковые отверстия расположены по всей длине стента. Продолжительность использования, установленного стента до 3 месяцев. Стерильно, для одноразового использования. Не содержит латекса. Поставляется в собранном виде. Мочеточниковый стент двухпетлевой представляет собой гибкую, рентгеноконтрастную трубку с закрытым спиральным дистальным концом. Размер 3,0 СН, длина 15 см (+/-5%). Дренажные отверстия расположены с интервалами от 5 до 20 мм. Стент маркирован непрерывной рентгеноконтрастной линией, указывающей направление катушки дистального наконечника. Проволочный проводник изготовлен из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием, с гибким наконечником (длина 100-150 см). Стилет-катетер 45 см длиной. Принадлежности: пластиковый фиксатор (2 шт.). Материал: полиуретан, не содержит латекс и фталаты. Упаковка индивидуальная, стерильная (стерилизация этилен-оксидом). | шт | 20 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 37500 | 750000
27 | Мочеточниковый стент | Мочеточниковый стент - изготовлен из полиуретана белого цвета, детский. Рентгеноконтрастный. Разметка в сантиметрах по всей длине. Закругленные концы стента типа Пигтейл с обеих сторон, проксимальный завиток с атравматичным наконечником закрытого типа. Дренажные боковые отверстия расположены по всей длине стента. Продолжительность использования, установленного стента до 3 месяцев. Стерильно, для одноразового использования. Не содержит латекса. Поставляется в собранном виде. Мочеточниковый стент двухпетлевой представляет собой гибкую, рентгеноконтрастную трубку с закрытым спиральным дистальным концом. Размер 4,0 СН, длина 15 см (+/-5%). Дренажные отверстия расположены с интервалами от 5 до 20 мм. Стент маркирован непрерывной рентгеноконтрастной линией, указывающей направление катушки дистального наконечника. Проволочный проводник изготовлен из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием, с гибким наконечником (длина 100-150 см). Стилет-катетер 45 см длиной. Принадлежности: пластиковый фиксатор (2 шт.). Материал: полиуретан, не содержит латекс и фталаты. Упаковка индивидуальная, стерильная (стерилизация этилен-оксидом). | шт | 10 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 37500 | 375000
28 | Мочеточниковый стент | Мочеточниковый стент - изготовлен из полиуретана белого цвета, детский. Рентгеноконтрастный. Разметка в сантиметрах по всей длине. Закругленные концы стента типа Пигтейл с обеих сторон, проксимальный завиток с атравматичным наконечником закрытого типа. Дренажные боковые отверстия расположены по всей длине стента. Продолжительность использования, установленного стента до 3 месяцев. Стерильно, для одноразового использования. Не содержит латекса. Поставляется в собранном виде. Мочеточниковый стент двухпетлевой представляет собой гибкую, рентгеноконтрастную трубку с закрытым спиральным дистальным концом. Размер 3,0 СН, длина 18 см (+/-5%). Дренажные отверстия расположены с интервалами от 5 до 20 мм. Стент маркирован непрерывной рентгеноконтрастной линией, указывающей направление катушки дистального наконечника. Проволочный проводник изготовлен из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием, с гибким наконечником (длина 100-150 см). Стилет-катетер 45 см длиной. Принадлежности: пластиковый фиксатор (2 шт.). Материал: полиуретан, не содержит латекс и фталаты. Упаковка индивидуальная, стерильная (стерилизация этилен-оксидом). | шт | 10 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 37500 | 375000
29 | Мочеточниковый стент | Мочеточниковый стент - изготовлен из полиуретана белого цвета, детский. Рентгеноконтрастный. Разметка в сантиметрах по всей длине. Закругленные концы стента типа Пигтейл с обеих сторон, проксимальный завиток с атравматичным наконечником закрытого типа. Дренажные боковые отверстия расположены по всей длине стента. Продолжительность использования, установленного стента до 3 месяцев. Стерильно, для одноразового использования. Не содержит латекса. Поставляется в собранном виде. Мочеточниковый стент двухпетлевой представляет собой гибкую, рентгеноконтрастную трубку с закрытым спиральным дистальным концом. Размер 4,0 СН, длина 18 см (+/-5%). Дренажные отверстия расположены с интервалами от 5 до 20 мм. Стент маркирован непрерывной рентгеноконтрастной линией, указывающей направление катушки дистального наконечника. Проволочный проводник изготовлен из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием, с гибким наконечником (длина 100-150 см). Стилет-катетер 45 см длиной. Принадлежности: пластиковый фиксатор (2 шт.). Материал: полиуретан, не содержит латекс и фталаты. Упаковка индивидуальная, стерильная (стерилизация этилен-оксидом). | шт | 5 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 37500 | 187500
30 | Мочеточниковый стент | Мочеточниковый стент - изготовлен из полиуретана белого цвета, детский. Рентгеноконтрастный. Разметка в сантиметрах по всей длине. Закругленные концы стента типа Пигтейл с обеих сторон, проксимальный завиток с атравматичным наконечником закрытого типа. Дренажные боковые отверстия расположены по всей длине стента. Продолжительность использования, установленного стента до 3 месяцев. Стерильно, для одноразового использования. Не содержит латекса. Поставляется в собранном виде. Мочеточниковый стент двухпетлевой представляет собой гибкую, рентгеноконтрастную трубку с закрытым спиральным дистальным концом. Размер 4,0 СН, длина 20 см (+/-5%). Дренажные отверстия расположены с интервалами от 5 до 20 мм. Стент маркирован непрерывной рентгеноконтрастной линией, указывающей направление катушки дистального наконечника. Проволочный проводник изготовлен из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием, с гибким наконечником (длина 100-150 см). Стилет-катетер 45 см длиной. Принадлежности: пластиковый фиксатор (2 шт.). Материал: полиуретан, не содержит латекс и фталаты. Упаковка индивидуальная, стерильная (стерилизация этилен-оксидом). | шт | 5 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 37500 | 187500
31 | Абсорбент | Натронная известь абсорбент поглотитель CO2 Spherasorb с цеолитом, цветоиндикация (белый-фиолетовый). Абсорбент углекислого газа, содержащий гидроксид щелочного металла , для поглощения углекислого газа в закрытом реверсивном контуре дыхательном . Абсорбент углекислого газа натронная известь, частицы сферической формы 2-4 мм для оптимального распределения в абсорбере и увеличения площади поглощения, производительность более 130 л/кг, содержание пыли 0,2% (+/-5%), твердость 97% (+/-5%), сопротивление потоку (60 л/мин) менее 1,5см Н2О, канистра 5л (масса не менее 4,25кг) (+/-5%), цветоиндикация: белый-фиолетовый. Состав (+/-5%): гидроокись кальция – 93,5%, гидроокись натрия – 1,5%, цеолит – 5%, индикатор – 0,03%, относительная влажность не менее 15,9%. Упаковка: клинически чистая, 2шт. | контейнер | 20 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 30000 | 600000
| ИТОГО | [7 empty] | 13945609

## каз
№5 хабарландыруға №1 қосымша
№ лота | Лоттын атауы | Техникалық сипаттамасы | Өлшем бірлі-гі | Саны | Жеткізу шарты ( Инкотермс 2010)- ға сәйкес | Тауар-ды жеткізу мерзімі | Тауарды жеткізу орны | Сатып алуға бөлінген бірліктің бағасы (тенге) | Сатып алуға бөлінген сома (тенге)
1 | Термографиялық пленка | Agfa DRYSTAR DT 5 B жабдыққа арналған термиялық пленка, өлшемі 35х43. Бір қорапта 100 парақ бар. | қорап | 10 | DDP баратын жер | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде | Алматы, қ. Наурызбай ауданы,Тастыбұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 110000 | 1100000
2 | Термографиялық пленка | AGFA DRYSTAR dt5 B жабдығына арналған медициналық жалпы рентгендік термографиялық пленка өлшемі: 20,3х25,4 №100 8х10 дюйм 168 микрон PET СУБСТРАТЫНДАҒЫ Пленка Максималды оптикалық тығыздық:>3.0 Толығымен жойылатын қаптама. Күндізгі жүктеу (фильм жарыққа сезімтал емес) | орау | 4 | DDP баратын жер | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде | Алматы, қ. Наурызбай ауданы,Тастыбұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 40500 | 162000
3 | Термографиялық пленка | AGFA DRYSTAR dt5 B жабдығына арналған медициналық жалпы рентгендік термографиялық пленка өлшемі: 25,4х30,5 №100 10х12 дюйм 168 микрон PET СУБСТРАТЫНДАҒЫ Пленка Максималды оптикалық тығыздық:>3.0 Толығымен жойылатын қаптама. Күндізгі жүктеу (фильм жарыққа сезімтал емес) | орау | 4 | DDP баратын жер | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде | Алматы, қ. Наурызбай ауданы,Тастыбұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 61000 | 244000
4 | Анестезиологиялық маска | Маскалық анестезияны және өкпені инвазивті емес жасанды желдетуді жүргізуге арналған анестезиологиялық бет маскасы, оның ішінде қолмен жасанды тыныс алуға арналған жүйелермен, анатомиялық нысандағы жас балаларға арналған EcoMask, 22F қосқыш коннекторы, қызыл түсті жұмсақ силикондалған манжеті бар, мөлдір корпусы бар, ПВХ жоқ. Корпус концентрлі түрде сырғанауға қарсы күшейтілген. Өлшемі 1. Материалдар: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Өндіріс және кәдеге жарату кезінде экологиялық таза. Қаптама жеке, клиникалық таза, 35 дана. қаптамада. | дана | 300 | DDP баратын жер | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде | Алматы, қ. Наурызбай ауданы,Тастыбұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 800 | 240000
5 | Анестезиологиялық маска | Тыныс алу контурының маскасы анестезиологиялық бет маскалық анестезияны және өкпені инвазивті емес жасанды желдетуді жүргізуге арналған, оның ішінде қолмен жасанды тыныс алуға арналған жүйелермен, ecomask анатомиялық пішінді ересектерге арналған шағын бет маскасы, 22F қосқыш коннекторы, қызыл түсті жұмсақ силикондалған манжеті бар, мөлдір корпусы бар, құрамында ПВХ жоқ. Корпус концентрлі түрде сырғанауға қарсы күшейтілген. Өлшемі 3. Материалдар: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Өндіріс және кәдеге жарату кезінде экологиялық таза. Қаптама жеке, клиникалық таза, 35 дана. қаптамада. | дана | 500 | DDP баратын жер | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде | Алматы, қ. Наурызбай ауданы,Тастыбұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 765 | 382500
6 | Анестезиологиялық маска | Маскалық анестезияны және өкпені инвазивті емес жасанды желдетуді жүргізуге арналған анестезиологиялық бет маскасы, оның ішінде қолмен жасанды тыныс алуға арналған жүйелермен, анатомиялық пішінді балаларға арналған EcoMask, 22F қосқыш коннекторы, қызыл түсті жұмсақ силикондалған манжеті бар, мөлдір корпусы бар, құрамында ПВХ жоқ. Корпус концентрлі түрде сырғанауға қарсы күшейтілген. Өлшемі 2. Материалдар: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Өндіріс және кәдеге жарату кезінде экологиялық таза. Қаптама жеке, клиникалық таза, 25 дана. қаптамада. | дана | 500 | DDP баратын жер | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде | Алматы, қ. Наурызбай ауданы,Тастыбұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 800 | 400000
7 | Тыныс алу тізбегі | НДА және желдеткіш аппараттарын пациентпен байланыстыруға арналған тыныс алу тізбегі. Контуры тыныс алу анестезиологиялық кері конфигурацияланатын Compact II ересектер үшін. Диаметрі 22мм. созылған күйдегі контурдың ұзындығы 1,5 м-ге дейін, U-тәрізді параллель коннекторында қорғаныс қақпағы бар "ілінбейтін" қақпағы бар луер порты бар интубациялық түтікке бұрыштық адаптер, 22м/15f коннекциясы, 22 F контур сызықтарының коннекциясы.Материал: полиэтилен, латекс жоқ. Қаптама: жеке, клиникалық таза, 85 дана | дана | 1000 | DDP баратын жер | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде | Алматы, қ. Наурызбай ауданы,Тастыбұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 1500 | 1500000
8 | Қосқыш | Тыныс алу контурын маскамен, эпиглоттис каналымен, интубациялық түтікпен және т.б. қосуға арналған тыныс алу контурының қосқышы. Коннектор созылатын конфигурацияланатын бұрыштық, Қос топсалы, flip top 7,6 мм қақпағы бар герметикалық порты бар, коннектордың сыртқы бетінде сырғанауға қарсы гофрленген. Ұзындығы 7,0-15,0 см.Материал: полиэтилен, полипропилен. 15 мм коннектормен , проксимальды порты бар асқазан каналымен, өлшемі 4 (дене салмағы 50-90 кг пациенттер үшін, эндотрахеальды түтік үшін 7,0 мм, назогастральды зонд үшін 12fr). Ағып кету жоқ(тізбектегі қысым 40 см Н2О дейін). | орау | 100 | DDP баратын жер | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде | Алматы, қ. Наурызбай ауданы,Тастыбұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 1500 | 150000
9 | Құбыр | Үшін канал тыныс алу жолдарының өткізгіштігін сақтау. Стерильді, бір реттік, өлшемі 2,0 (8,0 см ), Түсі Жасыл. | дана | 200 | DDP баратын жер | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде | Алматы, қ. Наурызбай ауданы,Тастыбұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 2800 | 560000
10 | Құбыр | Үшін канал тыныс алу жолдарының өткізгіштігін сақтау. Стерильді, бір реттік, өлшемі 1,5 (7,0 см), Түсі Сары. | дана | 200 | DDP баратын жер | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде | Алматы, қ. Наурызбай ауданы,Тастыбұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 2800 | 560000
11 | Жинақ (Сильденгер бойынша) | Үлкен ыдыстарды катетеризациялау үшін 5F. жинаққа мыналар кіреді: субклавиялық катетер, ине Болат өткізгіш., дилятор, скальпель, шприц 10мл. | дана | 20 | DDP баратын жер | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде | Алматы, қ. Наурызбай ауданы,Тастыбұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 23000 | 460000
12 | Жинақ (Сильденгер бойынша) | Үлкен 3F ыдыстарын катетеризациялау үшін жиынтыққа мыналар кіреді: субклавиялық катетер, ине , J-өткізгіш., дилятор, скальпель, шприц 5,0 мл. | дана | 20 | DDP баратын жер | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде | Алматы, қ. Наурызбай ауданы,Тастыбұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 23000 | 460000
13 | Газ құбыры | Газ бұру түтігі (ректалды зонд) № 18 F, түрі-в ұзындығы 39,5-тен кем емес және 40,5 см-ден аспайтын, стерильді, бір реттік | дана | 100 | DDP баратын жер | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде | Алматы, қ. Наурызбай ауданы,Тастыбұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 5000 | 500000
14 | Ұзартқыш сым | Емдеу-профилактикалық мекемелер жағдайында шприц диспенсерінің көмегімен дәрі-дәрмектерді көктамыр ішіне енгізуге арналған, әртүрлі көздерден инфузиялық терапия жүргізуді, сондай-ақ оларды бақылау процесін жеңілдетеді. Медициналық мақсаттағы ПВХ-дан жасалған мөлдір түтіктен тұрады, номиналды ұзындығы, мм – 1500, 2500, есептік қысым, мПА – 0,4 (У1) төмен қысымнан, 6,5 (У2) жоғары қысымнан аспайды. FLL қосқышы және MLL қосқышы. | дана | 100 | DDP баратын жер | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде | Алматы, қ. Наурызбай ауданы,Тастыбұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 837.09 | 83709
15 | Канюля / катетер | Инъекциялық қақпақшасы бар көктамырішілік перифериялық Канюля / катетер, өлшемдері: 22G . Ол ине түтігінен, катетер түтігінен, инъекциялық клапан катетерінің канюлясынан, ине канюлясынан, қан қайтару камерасынан, штепсельден тұрады. Өлшемі инемен шығарылады:, 22G, этилен оксидімен зарарсыздандырылған. | дана | 3000 | DDP баратын жер | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде | Алматы, қ. Наурызбай ауданы,Тастыбұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 129.75 | 389250
16 | Көктамыр ішіне Катетер | Көктамырішілік, стерильді, бір рет қолданылатын Катетер, өлшемдері (G): 24. | дана | 3000 | DDP баратын жер | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде | Алматы, қ. Наурызбай ауданы,Тастыбұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 129.75 | 389250
17 | Әлсіз иондық күш ерітіндісі | Зат немесе реактив төмен иондық күшті ерітінді (LISS) ретінде белгілі, эритроциттердің агглютинациясын күшейту немесе ынталандыру үшін клиникалық үлгіні иммуногемаологиялық зерттеуге арналған.Қаптамадағы bliss әлсіз иондық күш ерітіндісі (3 x 10ml) | құты | 1 | DDP баратын жер | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде | Алматы, қ. Наурызбай ауданы,Тастыбұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 20900 | 20900
18 | Фоли Катетері | 100% мөлдір силиконнан жасалған уретральды балаларға арналған екі жақты Фолей катетері. Мандренмен цилиндр тәрізді атравматикалық қатты ұшы. Силикон ұзақ мерзімді пайдалану үшін өте қолайлы. Таза, түссіз силиконнан жасалған Фоли катетерлері люменнің ішінде де, сыртында да тегіс бетімен ерекшеленеді. Цилиндрлік ұшы бар Катетер. 2-Жүріс. Өлшемі: 6 СН. Цилиндр көлемі: 1,5 мл (+/-5%). Ұзындығы: 31 см (+/-5%); операциядан кейінгі дренажға арналған фолий катетері, силикон, бір рет қолдану. Орнатылған катетерді қолдану ұзақтығы 6 аптаға дейін. Стерильді, бір рет қолдануға арналған. Құрамында латекс жоқ. | дана | 100 | DDP баратын жер | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде | Алматы, қ. Наурызбай ауданы,Тастыбұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 9000 | 900000
19 | Фоли Катетері | 100% мөлдір силиконнан жасалған уретральды балаларға арналған екі жақты Фолей катетері. Мандренмен цилиндр тәрізді атравматикалық қатты ұшы. Силикон ұзақ мерзімді пайдалану үшін өте қолайлы. Таза, түссіз силиконнан жасалған Фоли катетерлері люменнің ішінде де, сыртында да тегіс бетімен ерекшеленеді. Цилиндрлік ұшы бар Катетер. 2-Жүріс. Өлшемі: 8 СН. Цилиндр көлемі: 3,0 мл (+/-5%). Ұзындығы: 31 см (+/-5%); операциядан кейінгі дренажға арналған фолий катетері, силикон, бір рет қолдану. Орнатылған катетерді қолдану ұзақтығы 6 аптаға дейін. Стерильді, бір рет қолдануға арналған. Құрамында латекс жоқ. | дана | 100 | DDP баратын жер | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде | Алматы, қ. Наурызбай ауданы,Тастыбұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 9000 | 900000
20 | Фоли Катетері | 100% мөлдір силиконнан жасалған уретральды балаларға арналған екі жақты Фолей катетері. Мандренмен цилиндр тәрізді атравматикалық қатты ұшы. Силикон ұзақ мерзімді пайдалану үшін өте қолайлы. Таза, түссіз силиконнан жасалған Фоли катетерлері люменнің ішінде де, сыртында да тегіс бетімен ерекшеленеді. Цилиндрлік ұшы бар Катетер. 2-Жүріс. Өлшемі: 10 СН. Цилиндр көлемі: 5,0 мл (+/-5%). Ұзындығы: 31 см (+/-5%); операциядан кейінгі дренажға арналған фолий катетері, силикон, бір рет қолдану. Орнатылған катетерді қолдану ұзақтығы 6 аптаға дейін. Стерильді, бір рет қолдануға арналған. Құрамында латекс жоқ. | дана | 50 | DDP баратын жер | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде | Алматы, қ. Наурызбай ауданы,Тастыбұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 9000 | 450000
21 | Фоли Катетері | 100% мөлдір силиконнан жасалған уретральды балаларға арналған екі жақты Фолей катетері. Мандренмен цилиндр тәрізді атравматикалық қатты ұшы. Силикон ұзақ мерзімді пайдалану үшін өте қолайлы. Таза, түссіз силиконнан жасалған Фоли катетерлері люменнің ішінде де, сыртында да тегіс бетімен ерекшеленеді. Цилиндрлік ұшы бар Катетер. 2-Жүріс. Көлемі: 12 СН. Цилиндр көлемі: 10,0 мл (+/-5%). Ұзындығы: 41 см (+/-5%); операциядан кейінгі дренажға арналған фолий катетері, силикон, бір рет қолдану. Орнатылған катетерді қолдану ұзақтығы 6 аптаға дейін. Стерильді, бір рет қолдануға арналған. Құрамында латекс жоқ. | дана | 30 | DDP баратын жер | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде | Алматы, қ. Наурызбай ауданы,Тастыбұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 3800 | 114000
22 | Несепағар катетері | Диагностикалық және емдік мақсаттарға арналған несепағар катетері. Диагностика және емдеу мақсатында катетеризациялық цистоскоптар арқылы несепағарлар мен бүйректерге енгізуге арналған. Келесі жағдайларда қолданылады:әр түрлі этиологиядағы несепағардың обтурациясы, ретроградтық пиелография, бүйрек жамбасынан зәрдің бір бөлігін алу. Стандартты қолдануға арналған несепағар катетері, цилиндрлік, жабық, СН 3, ұзындығы 69,8-ден кем емес және 70,2 см-ден аспайды, өте тегіс.Стерильді, бір рет қолдануға арналған. Құрамында латекс жоқ. | дана | 20 | DDP баратын жер | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде | Алматы, қ. Наурызбай ауданы,Тастыбұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 4500 | 90000
23 | Несепағар катетері | Диагностикалық және емдік мақсаттарға арналған несепағар катетері. Диагностика және емдеу мақсатында катетеризациялық цистоскоптар арқылы несепағарлар мен бүйректерге енгізуге арналған. Келесі жағдайларда қолданылады:әр түрлі этиологиядағы несепағардың обтурациясы, ретроградтық пиелография, бүйрек жамбасынан зәрдің бір бөлігін алу. Стандартты қолдануға арналған несепағар катетері, цилиндрлік, жабық, СН 4, ұзындығы 69,8-ден кем емес және 70,2 см-ден аспайды, өте тегіс. Стерильді, бір рет қолдануға арналған. Құрамында латекс жоқ. | дана | 20 | DDP баратын жер | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде | Алматы, қ. Наурызбай ауданы,Тастыбұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 4500 | 90000
24 | Несепағар стенті | Несепағар стенті - ақ полиуретаннан жасалған, нәресте. Рентгендік контраст. Бүкіл ұзындығы бойынша сантиметрмен белгілеу. Екі жағында Пигтейл типті стенттің дөңгелектелген ұштары, жабық типті атравматикалық ұшы бар проксимальды бұралу. Дренажды бүйірлік тесіктер стенттің бүкіл ұзындығында орналасқан. Стентті қолдану ұзақтығы 3 айға дейін. Стерильді, бір рет қолдануға арналған. Құрамында латекс жоқ. Жиналған түрінде жеткізіледі. Екі циклді несепағар стенті-жабық спиральды дистальды ұшы бар икемді, рентгендік контрастты түтік. Өлшемі 3,0 СН, ұзындығы 12 см (+/-5%). Дренаждық тесіктер 5-тен 20 мм-ге дейінгі аралықта орналасқан.Стент дистальды ұшы катушкасының бағытын көрсететін үздіксіз радиопакалық сызықпен белгіленген. Сым өткізгіш тефлонмен қапталған тот баспайтын болаттан жасалған, икемді ұшы бар (ұзындығы 100-150 см). Стилет-ұзындығы 45 см катетер. Керек-жарақтар: пластикалық ұстағыш (2 дана). Материал: полиуретан, құрамында латекс және фталат жоқ. Қаптама жеке, стерильді (этилен-оксидпен зарарсыздандыру). | дана | 30 | DDP баратын жер | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде | Алматы, қ. Наурызбай ауданы,Тастыбұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 37500 | 1125000
25 | Несепағар стенті | Несепағар стенті - ақ полиуретаннан жасалған, нәресте. Рентгендік контраст. Бүкіл ұзындығы бойынша сантиметрмен белгілеу. Екі жағында Пигтейл типті стенттің дөңгелектелген ұштары, жабық типті атравматикалық ұшы бар проксимальды бұралу. Дренажды бүйірлік тесіктер стенттің бүкіл ұзындығында орналасқан. Стентті қолдану ұзақтығы 3 айға дейін. Стерильді, бір рет қолдануға арналған. Құрамында латекс жоқ. Жиналған түрінде жеткізіледі. Екі циклді несепағар стенті-жабық спиральды дистальды ұшы бар икемді, рентгендік контрастты түтік. Өлшемі 4,0 СН, ұзындығы 12 см (+/-5%). Дренаждық тесіктер 5-тен 20 мм-ге дейінгі аралықта орналасқан.Стент дистальды ұшы катушкасының бағытын көрсететін үздіксіз радиопакалық сызықпен белгіленген. Сым өткізгіш тефлонмен қапталған тот баспайтын болаттан жасалған, икемді ұшы бар (ұзындығы 100-150 см). Стилет-ұзындығы 45 см катетер. Керек-жарақтар: пластикалық ұстағыш (2 дана). Материал: полиуретан, құрамында латекс және фталат жоқ. Қаптама жеке, стерильді (этилен-оксидпен зарарсыздандыру). | дана | 20 | DDP баратын жер | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде | Алматы, қ. Наурызбай ауданы,Тастыбұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 37500 | 750000
26 | Несепағар стенті | Несепағар стенті - ақ полиуретаннан жасалған, нәресте. Рентгендік контраст. Бүкіл ұзындығы бойынша сантиметрмен белгілеу. Екі жағында Пигтейл типті стенттің дөңгелектелген ұштары, жабық типті атравматикалық ұшы бар проксимальды бұралу. Дренажды бүйірлік тесіктер стенттің бүкіл ұзындығында орналасқан. Стентті қолдану ұзақтығы 3 айға дейін. Стерильді, бір рет қолдануға арналған. Құрамында латекс жоқ. Жиналған түрінде жеткізіледі. Екі циклді несепағар стенті-жабық спиральды дистальды ұшы бар икемді, рентгендік контрастты түтік. Өлшемі 3,0 СН, ұзындығы 15 см (+/-5%). Дренаждық тесіктер 5-тен 20 мм-ге дейінгі аралықта орналасқан.Стент дистальды ұшы катушкасының бағытын көрсететін үздіксіз радиопакалық сызықпен белгіленген. Сым өткізгіш тефлонмен қапталған тот баспайтын болаттан жасалған, икемді ұшы бар (ұзындығы 100-150 см). Стилет-ұзындығы 45 см катетер. Керек-жарақтар: пластикалық ұстағыш (2 дана). Материал: полиуретан, құрамында латекс және фталат жоқ. Қаптама жеке, стерильді (этилен-оксидпен зарарсыздандыру). | дана | 20 | DDP баратын жер | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде | Алматы, қ. Наурызбай ауданы,Тастыбұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 37500 | 750000
27 | Несепағар стенті | Несепағар стенті - ақ полиуретаннан жасалған, нәресте. Рентгендік контраст. Бүкіл ұзындығы бойынша сантиметрмен белгілеу. Екі жағында Пигтейл типті стенттің дөңгелектелген ұштары, жабық типті атравматикалық ұшы бар проксимальды бұралу. Дренажды бүйірлік тесіктер стенттің бүкіл ұзындығында орналасқан. Стентті қолдану ұзақтығы 3 айға дейін. Стерильді, бір рет қолдануға арналған. Құрамында латекс жоқ. Жиналған түрінде жеткізіледі. Екі циклді несепағар стенті-жабық спиральды дистальды ұшы бар икемді, рентгендік контрастты түтік. Өлшемі 4,0 СН, ұзындығы 15 см (+/-5%). Дренаждық тесіктер 5-тен 20 мм-ге дейінгі аралықта орналасқан.Стент дистальды ұшы катушкасының бағытын көрсететін үздіксіз радиопакалық сызықпен белгіленген. Сым өткізгіш тефлонмен қапталған тот баспайтын болаттан жасалған, икемді ұшы бар (ұзындығы 100-150 см). Стилет-ұзындығы 45 см катетер. Керек-жарақтар: пластикалық ұстағыш (2 дана). Материал: полиуретан, құрамында латекс және фталат жоқ. Қаптама жеке, стерильді (этилен-оксидпен зарарсыздандыру). | дана | 10 | DDP баратын жер | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде | Алматы, қ. Наурызбай ауданы,Тастыбұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 37500 | 375000
28 | Несепағар стенті | Несепағар стенті - ақ полиуретаннан жасалған, нәресте. Рентгендік контраст. Бүкіл ұзындығы бойынша сантиметрмен белгілеу. Екі жағында Пигтейл типті стенттің дөңгелектелген ұштары, жабық типті атравматикалық ұшы бар проксимальды бұралу. Дренажды бүйірлік тесіктер стенттің бүкіл ұзындығында орналасқан. Стентті қолдану ұзақтығы 3 айға дейін. Стерильді, бір рет қолдануға арналған. Құрамында латекс жоқ. Жиналған түрінде жеткізіледі. Екі циклді несепағар стенті-жабық спиральды дистальды ұшы бар икемді, рентгендік контрастты түтік. Өлшемі 3,0 СН, Ұзындығы 18 см (+/-5%). Дренаждық тесіктер 5-тен 20 мм-ге дейінгі аралықта орналасқан.Стент дистальды ұшы катушкасының бағытын көрсететін үздіксіз радиопакалық сызықпен белгіленген. Сым өткізгіш тефлонмен қапталған тот баспайтын болаттан жасалған, икемді ұшы бар (ұзындығы 100-150 см). Стилет-ұзындығы 45 см катетер. Керек-жарақтар: пластикалық ұстағыш (2 дана). Материал: полиуретан, құрамында латекс және фталат жоқ. Қаптама жеке, стерильді (этилен-оксидпен зарарсыздандыру). | дана | 10 | DDP баратын жер | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде | Алматы, қ. Наурызбай ауданы,Тастыбұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 37500 | 375000
29 | Несепағар стенті | Несепағар стенті - ақ полиуретаннан жасалған, нәресте. Рентгендік контраст. Бүкіл ұзындығы бойынша сантиметрмен белгілеу. Екі жағында Пигтейл типті стенттің дөңгелектелген ұштары, жабық типті атравматикалық ұшы бар проксимальды бұралу. Дренажды бүйірлік тесіктер стенттің бүкіл ұзындығында орналасқан. Стентті қолдану ұзақтығы 3 айға дейін. Стерильді, бір рет қолдануға арналған. Құрамында латекс жоқ. Жиналған түрінде жеткізіледі. Екі циклді несепағар стенті-жабық спиральды дистальды ұшы бар икемді, рентгендік контрастты түтік. Өлшемі 4,0 СН, Ұзындығы 18 см (+/-5%). Дренаждық тесіктер 5-тен 20 мм-ге дейінгі аралықта орналасқан.Стент дистальды ұшы катушкасының бағытын көрсететін үздіксіз радиопакалық сызықпен белгіленген. Сым өткізгіш тефлонмен қапталған тот баспайтын болаттан жасалған, икемді ұшы бар (ұзындығы 100-150 см). Стилет-ұзындығы 45 см катетер. Керек-жарақтар: пластикалық ұстағыш (2 дана). Материал: полиуретан, құрамында латекс және фталат жоқ. Қаптама жеке, стерильді (этилен-оксидпен зарарсыздандыру). | дана | 5 | DDP баратын жер | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде | Алматы, қ. Наурызбай ауданы,Тастыбұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 37500 | 187500
30 | Несепағар стенті | Несепағар стенті - ақ полиуретаннан жасалған, нәресте. Рентгендік контраст. Бүкіл ұзындығы бойынша сантиметрмен белгілеу. Екі жағында Пигтейл типті стенттің дөңгелектелген ұштары, жабық типті атравматикалық ұшы бар проксимальды бұралу. Дренажды бүйірлік тесіктер стенттің бүкіл ұзындығында орналасқан. Стентті қолдану ұзақтығы 3 айға дейін. Стерильді, бір рет қолдануға арналған. Құрамында латекс жоқ. Жиналған түрінде жеткізіледі. Екі циклді несепағар стенті-жабық спиральды дистальды ұшы бар икемді, рентгендік контрастты түтік. Өлшемі 4,0 СН, ұзындығы 20 см (+/-5%). Дренаждық тесіктер 5-тен 20 мм-ге дейінгі аралықта орналасқан.Стент дистальды ұшы катушкасының бағытын көрсететін үздіксіз радиопакалық сызықпен белгіленген. Сым өткізгіш тефлонмен қапталған тот баспайтын болаттан жасалған, икемді ұшы бар (ұзындығы 100-150 см). Стилет-ұзындығы 45 см катетер. Керек-жарақтар: пластикалық ұстағыш (2 дана). Материал: полиуретан, құрамында латекс және фталат жоқ. Қаптама жеке, стерильді (этилен-оксидпен зарарсыздандыру). | дана | 5 | DDP баратын жер | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде | Алматы, қ. Наурызбай ауданы,Тастыбұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 37500 | 187500
31 | Абсорбент | Сода әк сіңіргіш CO2 Сферасорб цеолитпен, түс индикациясы (ақ-күлгін). Құрамында сілтілі металл гидроксиді бар көмірқышқыл газының абсорбенті тыныс алудың жабық реверсивті тізбегінде көмірқышқыл газын сіңіру үшін . Көмірқышқыл газының абсорбенті натрий әк, сіңіргіште оңтайлы таралу және сіңіру аймағын ұлғайту үшін сфералық пішінді бөлшектер 2-4 мм, өнімділігі 130 л / кг-нан асады, шаң мөлшері 0,2% (+/-5%), қаттылығы 97% (+/-5%), ағынға төзімділігі (60 л/мин) 1,5 см-ден аз H2O, 5L канистр (салмағы кемінде 4,25 кг) (+/-5%), түс индикациясы: ақ-күлгін. Құрамы (+/-5%): кальций гидроксиді – 93,5%, натрий гидроксиді – 1,5%, цеолит – 5%, индикатор – 0,03%, салыстырмалы ылғалдылығы кемінде 15,9%. Қаптама: клиникалық таза, 2 дана. | контейнер | 20 | DDP баратын жер | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде | Алматы, қ. Наурызбай ауданы,Тастыбұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 30000 | 600000
| Барлығы | [7 empty] | 14495609