## рус
Приложение №1 к объявлению № 14
№ лота | Наименование Лота | Техническое описание | Еди- ница изме- рения | Кол-во | Условия поставки (в соот- ветствии с Инкотермс 2000) | Срок поставки Товара | Место поставки Товара | Цена за единицу, выделенная для закупа (в тенге) | Сумма, выделенная для закупа (в тенге)
1 | Гайка | Гайка для стержня диаметром (мм) 5.5 с отламывающейся головкой — Гайка с отламывающейся головкой, состоящая из двух частей: нижней фиксирующей высотой 4,5 мм, погружающейся в головку импланта, имеющей внешнюю резьбу препятствующую самопроизвольному выкручиванию гайки и уменьшающую горизонтальное давление на головку винта и верхней шестигранной, сепарируемой при затягивании. Сепарируемая часть гайки полая, имеет высоту 7,5 мм. На блокирующей части гайки сверху имеется шестигранный внутренний шлиц для ревизионного вмешательства. Размер посадочного гнезда гайки – 8 мм. Внешняя резьба имеет шаг 1,33 мм и является реверсивной, т.е. имеет противоположный (относительно стандартной резьбы) угол наклона. На погружаемой плоской нижней поверхности гайки имеется «протрузионный» шип. Цвет серый. | шт | 130 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 17469 | 2270970
2 | Винт педикулярный | Винт костный многоосевой для стержня диаметром 5.5 мм, размером (мм) 4.0, 4.5 5.0 5.5, 6.0, 6.5, 7.5, 8.5; длиной (мм)20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 – изготовлен из титанового сплава. Многоосевой винт с самонарезающей резьбой, с постоянным широким шагом и диаметром, головкой «камертонного типа», на торцевых гранях которой имеются по две вертикальных прорези 1*4 мм, а на боковых стенках - по два круглых гнезда диаметром 4 мм, основание головки винта на протяжении нижней трети имеет меньший диаметр (на 2 мм), чем на протяжении верхнего отдела. Кончик транспедикулярного винта имеет тупую форму (60°). Головка винта фиксирована к ножке сферическим штампованным соединением; конец ножки, фиксированный в головке, сферической формы с внутренним шестигранным шлицем для фиксации отвертки в процессе имплантации. Ножка винта имеет резьбу с постоянным шагом 9.0 и уменьшающейся глубиной от конца к основанию, от 1,33 до 0,61 мм. Размеры: диаметр 4.0мм/ 4.5мм/ 5.0мм/ 5.5мм/ 6.0мм/ 6.5мм/ 7.5мм/ 8.5мм, длина от 20 до 65 мм с шагом 5 мм. Размеры головки винта: высота 16.1 мм, сагитальная ширина 9.2 мм, диаметр 12.63 мм. Высота профиля 16.1 мм, диаметр футпринта 11 мм. Угол наклона головки винта 54 205 относительно оси ножки винта составляет 28° при любом диаметре ножки винта. | шт | 100 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 54205 | 5420500
3 | Стержень прямой | Гладкий стержень для жесткой фиксации с шестигранным кончиком, длиной 4,75 мм, для захвата специальным инструментом и деротации. Диаметр (мм) 5.5, на проксимальном конце сужение до 5 мм для облегчения установки стержня, длина (мм) 500, с возможностью тримминга специальными кусачками и многоплоскостного моделирования. | шт | 30 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 27375 | 821250
4 | Крючок педикулярный | Крючок из титанового сплава педикулярный – крючки имеют раздвоенный конец лапки, устанавливаются от Т1 до Т10, всегда направлены краниально. Расщепленная лапка крючка устанавливается под корень дужки и охватывает его с медиальной и латеральной сторон, что препятствует торсионым движениям. Может использоваться для формирования поперечнопедикулярного захвата (с крючком за поперечный отросток). Ширина лапки крючка до 8 мм, длина лезвия до 12.15 мм, наибольшее внутреннее отклонение лезвия 8.12 мм при угле отклонения 10 градусов. По размерам: малый, средний, большой. | шт | 30 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 69839 | 2095170
5 | Контур дыхательный | Контур дыхательный для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Контур дыхательный анестезиологический реверсивный конфигурируемый Compact II для взрослых. Диаметр 22мм. Длина контура до 2,0м в растянутом состоянии, угловой переходник к интубационной трубке с портом Луер с герметизирующим "not loosing" колпачком, с защитно-тестирующей крышкой на У-образном параллельном соединителе, коннекция 22М/15F, коннекция линий контура 22 F. каждая упаковка, состоящая из 70 контуров, снабжена одним надгортанным воздуховодом i-gel с гелевой термопластичной нераздувной манжетой анатомической формы с дополнительным портом оксигенации, головным фиксатором, блокатором надгортанника и желудочным зондом 12Fr. В тело воздуховода встроен защитный усилитель с коннектором 15М для подсоединения к дыхательному контуру. Материал: полипропилен, без латекса. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | шт | 1000 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 2200 | 2200000
6 | Шовный материал | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. Нить неокрашенная. Нить сохраняет 50% прочности на разрыв IN VIVO через 5дней, полная утрата прочности составляет 10-14 дней после имплантации, срок полного рассасывания составляет 42 дня. Узлы самостоятельно отпадают на 7-10 день или удаляются при протирании обычным марлевым тампоном, что отменяет необходимость их снятия и облегчает послеоперационный уход за раной. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити 75 см. USP 6/0. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, 1/2 окружности, 17 мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка 3 005 обеспечивает доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка одинарной упаковки из фольги содержит наименование шовного материала, его состав; товарный знак, товарный знак производителя, наименование производителя; матричный код; каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длину иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, количества игл; информацию о сроке годности, номере партии(серии), изображение иглы в натуральную величину, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении; Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Групповая упаковка (коробка) содержит 12 штук, герметична (полиэтилен или другой материал), предохраняет содержимое от влаги и дублирует информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. | шт | 60 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 3005 | 180300
7 | Шовный материал | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. Нить неокрашенная.Нить сохраняет 50% прочности на разрыв IN VIVO через 5дней, полная утрата прочности составляет 10-14 дней после имплантации, срок полного рассасывания составляет 42 дня. Узлы самостоятельно отпадают на 7-10 день или удаляются при протирании обычным марлевым тампоном, что отменяет необходимость их снятия и облегчает послеоперационный уход за раной. Метрический размер 1, условный размер 5/0. Длина нити 75 см. 5/0. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310.Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Игла колющая, 1/2 окружности, 17 мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка 3 610 обеспечивает доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка одинарной упаковки из фольги содержит наименование шовного материала, его состав; товарный знак, товарный знак производителя, наименование производителя; матричный код; каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длину иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, количества игл; информацию о сроке годности, номере партии (серии), изображение иглы в натуральную величину, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Групповая упаковка (коробка) содержит 12 штук, герметична (полиэтилен или другой материал), предохраняет содержимое от влаги и дублирует информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке. | шт | 60 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г. Алматы, Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган №2. | 3610 | 216600
| ИТОГО | [7 empty] | 13204790

## каз
№14 хабарландыруға №1 қосымша
№ лота | Лоттын атауы | Техникалық сипаттамасы | Өлшем бірлі-гі | Саны | Жеткізу шарты ( Инкотермс 2010)- ға сәйкес | Тауар-ды жеткізу мерзімі | Тауарды жеткізу орны | Сатып алуға бөлінген бірліктің бағасы (тенге) | Сатып алуға бөлінген сома (тенге)
1 | Бұранда | Диаметрі (мм) 5.5 сынатын басы бар өзекшеге арналған гайка - екі бөліктен тұратын сынатын басы бар гайка: төменгі бекітілетін биіктігі 4,5 мм, имплант басына батырылатын, гайканың өздігінен бұралуына кедергі келтіретін сыртқы бұрандасы бар және бұранда мен жоғарғы бұранда басына көлденең қысымды азайтатын гайка тартқан кезде ажыратылатын алты қырлы. Гайканың сепарацияланатын бөлігі қуыс, биіктігі 7,5 мм. Гайканың бұғаттаушы бөлігінде тексеру араласуына арналған үстіңгі жағынан алты қырлы ішкі шлиц болады. Гайканың отырғызу ұясының көлемі - 8 мм. Сыртқы ойма 1,33 мм қадамға ие және реверсивті болып табылады, яғни қарама-қарсы (стандартты оймаға қатысты) еңіс бұрышы болады. Гайканың батырылатын жазық төменгі бетінде «протрузиялық» тігіс болады. Түсі сұр | дана | 130 | DDP баратын жер | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде | Алматы, қ. Наурызбай ауданы,Тастыбұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 17469 | 2270970
2 | Педикулярлы бұранда | Диаметрі 5,5 мм, өлшемі (мм) 4,0, 4,5 5,0 5,5, 6,0, 6,5, 7,5, 8,5 штангаға арналған көп осьті сүйек бұрандасы; ұзындығы (мм)20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 – Ti-6Al-4V титан қорытпасынан жасалған, V сорт, американдық ASTM F136 стандарты, DIN 17850 неміс стандарты. Көп осьті өздігінен бұрап тұратын бұрандалы бұранда, тұрақты ені мен диаметрі, «камера типті» басы, оның шеттерінде 1 * 4 мм екі тік ойықтар, ал бүйір қабырғаларында екі дөңгелек бар. диаметрі 4 мм розеткалар, төменгі үштен бірге бұранда басының негізі жоғарғы бөлікке қарағанда кішірек диаметрге (2 мм) ие. Педикул бұрандасының ұшы доғал пішінді (60°). Бұранданың басы өзекке сфералық штампталған қосылыспен бекітіледі; басына бекітілген аяқтың ұшы имплантация процесінде бұрағышты бекітуге арналған ішкі алтыбұрышты ұясы бар сфералық пішінді. Бұрандалы аяқтың тұрақты қадамы 9,0 және ұшынан негізге дейін төмендейтін тереңдігі 1,33-тен 0,61 мм-ге дейін болатын жіп бар. Өлшемдері: диаметрі 4,0 мм/ 4,5 мм/ 5,0 мм/ 5,5 мм/ 6,0 мм/ 6,5 мм/ 7,5 мм/ 8,5 мм, ұзындығы 5 мм қадаммен 20-дан 65 мм-ге дейін. Бұрандалы бастиектің өлшемдері: биіктігі 16,1 мм, сагитальды ені 9,2 мм, диаметрі 12,63 мм. Профиль биіктігі 16,1 мм, іздің диаметрі 11 мм. Бұранданың аяғының осіне қатысты бұранда басының 54 205 көлбеу бұрышы бұранда аяғының кез келген диаметрі үшін 28° құрайды. | дана | 100 | DDP баратын жер | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде | Алматы, қ. Наурызбай ауданы,Тастыбұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 54205 | 5420500
| Тікелей штанга | Алтыбұрышты қатты бекітуге арналған тегіс штанга ұшы, ұзындығы 4,75 мм, арнайы ілмекпен ұстауға арналған құрал және деротация. Диаметрі (мм) 5,5, қосулы жеңілдету үшін проксимальды ұшы 5 мм-ге дейін тарылды өзек орнату, ұзындығы (мм) 500, мүмкіндігі бар арнайы қысқыштармен және көп жазықтықпен кесу модельдеу. | дана | 30 | DDP баратын жер | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде | Алматы, қ. Наурызбай ауданы,Тастыбұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 27375 | 821250
| Педикулярлық ілмек | Титан қорытпасынан жасалған педикул ілгегі – ілгектер T1-ден орнатылған тырнақтың айыр ұшы бар T10 дейін, әрқашан бас сүйегіне бағытталған. Бөлінген ілмектің табаны садақтың түбірі астында орнатылады және оны медиальды және бүйір жағынан жабады, ол бұралу қозғалыстарын болдырмайды. Мүмкін көлденең педикулярлы тұтқаны қалыптастыру үшін қолданылады (көлденең үшін ілмекпен процесс). Ілмек табанының ені 8 мм-ге дейін, пышақтың ұзындығына дейін 12,15 мм, пышақтың ең үлкен ішкі ауытқуы 8,12 мм 10 градус ауытқу бұрышында. Өлшемі: кішкентай, орташа, үлкен. | дана | 30 | DDP баратын жер | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде | Алматы, қ. Наурызбай ауданы,Тастыбұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 69839 | 2095170
| Тыныс алу тізбегі | LDA және желдеткіштерді науқасқа қосуға арналған тыныс алу тізбегі. Реверсивті анестезияның тыныс алу тізбегі, ересектерге арналған конфигурацияланатын Compact II. Диаметрі 22 мм. Ұзартылған күйде тізбектің ұзындығы 2,0 м-ге дейін, герметикалық «босатпайтын» қақпағы бар, Y-тәрізді параллель қосқыштағы қорғаныш сынау қақпағы бар Luer порты бар эндотрахеальді түтікке бұрышты адаптер, қосылым 22M/15F, тізбек желілерін қосу 22 F. әрқайсысы 70 тізбекті қаптамада қосымша оттегімен қамтамасыз ету порты, бас қысқышы, эпиглотты блокатор және 12Fr асқазан түтігі бар анатомиялық пішінді термопластикалық үрленбейтін гель манжетасы бар бір i-гель супраглоттикалық тыныс жолы бар. Тыныс алу тізбегіне қосылуға арналған 15М қосқышы бар қорғаныс күшейткіш ауа құбырының корпусына салынған. Материал: полипропилен, латекссіз. Қаптама: жеке, клиникалық таза. Жарамдылық мерзімі (кепілдік мерзімі): өндірілген күннен бастап 5 жыл. | дана | 1000 | DDP баратын жер | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде | Алматы, қ. Наурызбай ауданы,Тастыбұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 2200 | 2200000
| Тігіс материалы | Стерильді хирургиялық жіп, синтетикалық, сіңірілетін, өрілген, полиглактин 910 (гликолид 90%, лактид 10%) негізіндегі сополимерден жасалған, жіптің ұлпа арқылы өтуін жеңілдететін жабыны бар (гликолид, лактид және кальций сополимерінен) стеараты). Қолданылатын материалдардың антигендік белсенділігі жоқ және пирогенсіз. Жіп боялмаған. Жіп IN VIVO-да 50% созылу беріктігін сақтайды 5 күннен кейін күштің толық жоғалуы имплантациядан кейін 10-14 күн, толық резорбция кезеңі 42 күн. Түйіндер 7-10 күн ішінде өздігінен жоғалады немесе кәдімгі дәке тампонымен сүрту арқылы жойылады, бұл оларды кетіру қажеттілігін жояды және операциядан кейінгі жараларды күтуді жеңілдетеді. Метрика өлшемі 1,5, шартты өлшем 4/0. Жіптің ұзындығы 75 см, USP 6/0. Ине хром қосылған коррозияға төзімді жоғары берік қорытпадан жасалған. никель, титан және молибден, силиконмен өңделген, бұл ине мен тін арасындағы үйкелісті азайтуға көмектеседі. Ине материалы инелерге қарағанда қайтымсыз деформацияға (иілуге) 40%-ға төзімді. алдын алатын қарапайым баспайтын болат инені ауыстыру қажеттілігі, бақылауды жақсартады ине және тін жарақатын азайтады. Металл инелер белгілі бір көміртегі негізінде жасалады максимуммен сипатталатын микроқұрылым күш, технологиялық құбылыспен толықтырылады «металл жады» Иненің дизайны бар оны бекіту сенімділігін арттыру ұстау нүктесіндегі ойықтарға байланысты ине ұстағыш. Ине пирсинг, 1/2 шеңбер, ұзындығы 17 мм. Тігіспен стерильді ішкі лайнер материал жеке қаптамаға оралған жоқ фольга қаптамасы қосымша полимерлі қағаз (тасымалдау) пакеті. Бұл қаптама 3 005 бірінде ішкі лайнерге қол жеткізуді қамтамасыз етеді жұмсалған уақытты азайту үшін қозғалыс жіппен манипуляция. Бірыңғай таңбалау фольга қаптамасында тігістің атауы бар материал, оның құрамы; тауар белгісі, өндіруші, өндірушінің атауы; матрицалық код; каталог нөмірі, шартты және метрикалық жіп өлшемі, жіп түсі, жіп ұзындығы, жіптер саны; иненің ұзындығы, типті белгілеу инелер, иненің қисаюы, инелердің саны; туралы мәліметтер жарамдылық мерзімі, партия нөмірі, сурет нақты өлшемдегі инелер, нұсқаулар зарарсыздандыру әдісін көрсететін стерильділік, бір рет қолдануға арналған нұсқаулық; Белгілеу ішкі лайнерде атау бар тігіс материалы, оның құрамы, тауар белгісі, өндірушінің тауар белгісі, атауы өндіруші, матрицалық код, каталог нөмірі, кәдімгі және метрикалық жіп өлшемі, жіп түсі, жіп ұзындығы, жіптер саны; ине ұзындығы, ине түрін, иненің қисаюын, суретін белгілеу толық өлшемді инелер, инелердің саны, әдісті көрсететін стерильділік көрсеткіші зарарсыздандыру, бір рет қолдануға арналған нұсқаулық. Сопақ жіпті төсеудің арнайы технологиясы ішкі лайнер оны қамтамасыз етеді экстракциядан кейінгі түзулік, азайту «пішінді есте сақтау» әсерінің пайда болуы. Ине иненің ұшын ұстамай бекітілген күңгірттенуді болдырмайтын ішкі науа ұпай. Топтық қаптамада (қорапта) 12 дана бар тығыздалған бөліктер (полиэтилен немесе басқа материал), мазмұнды ылғалдан және қайталанудан қорғайды жеке қаптамадағы ақпарат. Әрбір қорапта медициналық нұсқаулар бар орыс тіліндегі өтініш. | дана | 60 |  | DDP баратын жер | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде | Алматы, қ. Наурызбай ауданы,Тастыбұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 180300
3 | Тігіс материалы | Стерильді хирургиялық жіп, синтетикалық, сіңірілетін, өрілген, полиглактин 910 (гликолид 90%, лактид 10%) негізіндегі сополимерден жасалған, жіптің ұлпа арқылы өтуін жеңілдететін жабыны бар (гликолид, лактид және кальций сополимерінен) стеараты). Қолданылатын материалдардың антигендік белсенділігі жоқ және пирогенсіз. Жіп боялмаған. Жіп IN VIVO-да 50% созылу беріктігін сақтайды 5 күннен кейін күштің толық жоғалуы имплантациядан кейін 10-14 күн, толық резорбция кезеңі 42 күн. Түйіндер 7-10 күн ішінде өздігінен жоғалады немесе кәдімгі дәке тампонымен сүрту арқылы жойылады, бұл оларды кетіру қажеттілігін жояды және операциядан кейінгі жараларды күтуді жеңілдетеді. Метрика өлшемі 1, шартты өлшем 5/0. Жіп ұзындығы 75 см, USP 6/0. Ине силиконмен өңделген коррозияға төзімді жоғары берік қорытпадан жасалған Ине мен ұлпа арасындағы үйкелісті азайтуға көмектеседі және иненің ұлпа арқылы өтуін жеңілдетеді. Болат маркасы - 4310. Ине ұстағышында үлкен тұрақтылық беру үшін ине корпусы төртбұрышты пішінге ие. Ине, 1/2 шеңбер, ұзындығы 17 мм. Тігіс материалы бар стерильді ішкі төсем жеке оралған қосымша полимер-қағаз (тасымалдау) қаптары жоқ фольга орауыш. Бұл қаптама 3 610 жіптерді өңдеу уақытын азайту үшін ішкі лайнерге бір қозғалыста қол жеткізуге мүмкіндік береді. Бірыңғай таңбалау фольга қаптамасында тігістің атауы бар материал, оның құрамы; тауар белгісі, өндіруші, өндірушінің атауы; матрицалық код; каталог нөмірі, шартты және метрикалық жіп өлшемі, жіп түсі, жіп ұзындығы, жіптер саны; иненің ұзындығы, типті белгілеу инелер, иненің қисаюы, инелердің саны; туралы мәліметтер жарамдылық мерзімі, партия (серия) нөмірі, сурет нақты өлшемдегі инелер, нұсқаулар зарарсыздандыру әдісін көрсететін стерильділік, бір рет қолдануға арналған нұсқаулық. Белгілеу ішкі лайнерде атау бар тігіс материалы, оның құрамы, тауар белгісі өндіруші, өндірушінің атауы, матрицалық код, каталог нөмірі, шартты және метрикалық жіп өлшемі, жіп түсі, жіп ұзындығы, жіптер саны; иненің ұзындығы, типті белгілеу ине, иненің қисаюы, иненің суреті нақты мөлшері, инелер саны, көрсеткіші зарарсыздандыру әдісін көрсететін стерильділік, бір рет қолдануға арналған нұсқаулық. Арнайы ішкі жағына сопақ жіпті төсеу технологиясы лайнер кейін оның түзулігін қамтамасыз етеді экстракция, әсердің пайда болуын барынша азайту «пішінді есте сақтау». Ине тартылмай бекітіледі ішкі науадағы иненің ұшты болуын болдырмайды ұшының тоқырауы. Топтық қаптама (қорап) 12 данадан тұрады, тығыздалған (полиэтилен немесе басқа материал) мазмұнын қорғайды ылғал және жеке мәліметтерді қайталайды орау. Әрбір қорапқа арналған нұсқаулар бар орыс тілінде медициналық қолдану. | дана | 60 | DDP баратын жер | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде | Алматы, қ. Наурызбай ауданы,Тастыбұлақ ш/а, Таутаған № 2 | 3610 | 216600
| Барлығы | [7 empty] | 13204790