## рус
Приложение №2 к объявлению № 25
№ лота | Наименование Лота | Техническое описание | Еди- ница изме- рения | Кол-во | Условия поставки (в соот- ветствии с Инкотермс 2000) | Срок поставки Товара | Место поставки Товара | Цена за единицу, выделенная для закупа (в тенге) | Сумма, выделенная для закупа (в тенге)
1 | Шовный материал рассасывающийся | Нить хирургическая стерильная, синтетическая, рассасывающаяся, плетенная, состоящая из полимера гликолевой кислоты, с покрытием из резолактона для атравматичности нити. 80% через 7 дней, 50% через 14-21 дней, 25% через 21-35 дней, полное рассасывание 50 - 70 дней. Покрытие инертно, лишено антигенной активности и апирогенно, игла колющая, сталь иглы марки AISI 302, покрытая силиконом HR от 16,8 до 17,2 мм, USP 6-0, длиной нити не менее 40 см и не более 50 см., 1/2 окр. Срок годности 5 лет, после стерилизации методом окисью этилена. В упаковке не менее 24 штук. Наличие регистрационного свидетнльства,сертификат соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. | штука | 200 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г. Алматы, мкр.Тастыбулак, ул.Таутаган, 2. | 1950 | 390000
2 | Шовный материал нерассасывающийся | Шовный хирургический, нерассасывающийся, плетенный, стерильный, окрашенный, натуральный материал представляет собой материал шовный, изготовленный из плетеных шелковых волокон (полипептидные цепи). Окрашен в черный цвет с помощью гематеина Материал шовный имеет покрытие из очищенного парафина. Значение прочности узла на растяжение 23,54 Н. Значение линейной прочности на растяжение 35,71 Н.. Размеры нити USP(метрический): 2/0(3)с окружностью 3/8, длиной нити не менее 70 см и не более 80 см. Игла изготовлена из антикоррозийной, высококачественной, высокопрочной стали с силиконовым покрытием, что значительно снижает трение с тканями и тем самым улучшает проникающую способность иглы и гарантирует прочность на излом и изгиб. Тело иглы слегка уплощено, что обеспечивает высокую устойчивость в иглодержателе. Количество игл в первичной упаковке 1 штука. Иглы: 3/8 окружности(D), обратно-режущая(S),. Длина иглы(мм): от 18,8 до 19,2 мм. Нить уложена на картонную основу восьмеркой и упакована в алюминиевый конверт, который в свою очередь упакован во внешнюю одинарную упаковку. Алюминиевый конверт должен содержать следующую информацию: метод стерилизации, схематическое изображение иглы в натуральную величину, код иглы, количество игл, указание об однократном применении, указание следовать инструкции по применению, маркировка CE, матричный код, товарный знак производителя (при наличии). Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Групповая упаковка (коробка) должна быть герметичной (полиэтилен или другой материал), предохранять содержимое от влаги и дублировать информацию с индивидуальной упаковки. В упаковке не менее 36 шт. Стерилизован гамма облучением. Наличие регистрационного свидетнльства,сертификат соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. | штука | 300 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г. Алматы, мкр.Тастыбулак, ул.Таутаган, 2. | 1000 | 300000
3 | Шовный материал нерассасывающийся | Шовный хирургический, нерассасывающийся, плетенный, стерильный, окрашенный, натуральный материал представляет собой материал шовный, изготовленный из плетеных шелковых волокон (полипептидные цепи). Окрашен в черный цвет с помощью гематеина. Материал шовный имеет покрытие из очищенного парафина. Значение прочности узла на растяжение 13,54 Н. Значение линейной прочности на растяжение 19,82 Н. Размеры нити USP(метрический): 3/0(2). длиной нити не менее 70 см и не более 80 см. Игла изготовлена из антикоррозийной, высококачественной, высокопрочной стали с силиконовым покрытием, что значительно снижает трение с тканями и тем самым улучшает проникающую способность иглы и гарантирует прочность на излом и изгиб. Тело иглы слегка уплощено, что обеспечивает высокую устойчивость в иглодержателе. Количество игл в первичной упаковке 1 штука. Иглы: 3/8 окружности(H), колющая(R). Длина иглы(мм):от 29,8 до 30,2 мм. Нить с иглой уложена на картонную подложку, обеспечивающую крепление и визуализацию иглы и нити, а также легкое разматывание нити без перепутывания. Подложка упакована в стерильную упаковку с превосходными барьерными свойствами. В упаковке не менее 36 шт. Срок годности 5 летНаличие регистрационного свидетнльства,сертификат соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. | тука | 200 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г. Алматы, мкр.Тастыбулак, ул.Таутаган, 2. | 1000 | 200000
4 | Шовный материал нерассасывающийся | Шовный хирургический, нерассасывающийся, плетенный, стерильный, окрашенный, натуральный материал представляет собой материал шовный, изготовленный из плетеных шелковых волокон (полипептидные цепи). Окрашен в черный цвет с помощью гематеина ( Материал шовный имеет покрытие из очищенного парафина. Значение прочности узла на растяжение 42,28 Н. Значение линейной прочности на растяжение 69,75 Н. Размеры нити USP(метрический): 1(4). Длиной нити не менее 70 см и не более 80 см. Игла изготовлена из антикоррозийной, высококачественной, высокопрочной стали с силиконовым покрытием, что значительно снижает трение с тканями и тем самым улучшает проникающую способность иглы и гарантирует прочность на излом и изгиб. Тело иглы слегка уплощено, что обеспечивает высокую устойчивость в иглодержателе. Количество игл в первичной упаковке 1 штука. Иглы: 1/2 окружности(H), колющая(R). Длина иглы(мм): от 29,8 до 30,2 мм. Нить уложена на картонную основу восьмеркой и упакована в алюминиевый конверт, который в свою очередь упакован во внешнюю одинарную упаковку. Алюминиевый конверт должен содержать следующую информацию: метод стерилизации, схематическое изображение иглы в натуральную величину, код иглы, количество игл, указание об однократном применении, указание следовать инструкции по применению, маркировка CE, матричный код, товарный знак производителя (при наличии). Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Групповая упаковка (коробка) должна быть герметичной (полиэтилен или другой материал), предохранять содержимое от влаги и дублировать информацию с индивидуальной упаковки. В упаковке не менее 36 шт. Стерилизован гамма облучением. Срок годности 5 лет. Наличие регистрационного свидетнльства,сертификат соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. | штука | 120 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г. Алматы, мкр.Тастыбулак, ул.Таутаган, 2. | 1000 | 120000
5 | Шовный материал рассасывающийся | Изделия представляют собой нити хирургические натуральные органические рассасывающиеся, изготовленные из всококачественной органики животного происходения. Нить легко прходит через ткани, имеют хорошие манупуляционные свойства, высокую разрывнуб нагрузку и эластичность, а также надежный узел. нить теряет 50% своей прочности в течение 8-12 дней. в зависимости от диаметра и области применение польностью рассасывается сроки от 35 до 120 суток. экологический чистый материал . выводится из организма естественным путем. метод стерилизаций:радиационный (R) Гарантийный срок годности-5 лет со дня стерилизаций при соблюдении условий транспортирования и хранения. Форма выпуска: Шовная нить с атравматической с нитью с одним или двумя игольными наконечниками в двойных полимерных пакетах сиглой. Срок годности 5 лет. Размеры материала 4/0, длиной нити не менее 85 см и не более 95 см. Игла колющая, 1/2 окружности, от 16,8 до 17,2 мм длиной. Наличие регистрационного свидетнльства,сертификат соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. | штука | 200 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г. Алматы, мкр.Тастыбулак, ул.Таутаган, 2. | 950 | 190000
6 | Шовный материал рассасывающийся | Изделия представляют собой нити хирургические натуральные органические рассасывающиеся, изготовленные из всококачественной органики животного происходения. Нить легко прходит через ткани, имеют хорошие манупуляционные свойства, высокую разрывнуб нагрузку и эластичность, а также надежный узел. нить теряет 50% своей прочности в течение 8-12 дней. в зависимости от диаметра и области примеениянить польностьюрассасывается сроки от 35 до 120 суток. экологический чистый материал . выводится из организма естественным путем. метод стерилизаций:радиационный Гарантийный срок годности-5 лет со дня стерилизаций при соблюдении условий транспортирования и хранения. Форма выпуска: Шовная нить в безигольном исполнении или игла с атравматическая с нитью с одним или двумя игольными наконечниками в двойных полимерных пакетах. иглой. Размер материала 5/0,длиной нити не менее 85 см и не более 95 см. Игла колющая, 1/2 окружности, от 16,8 до 17,2 мм длиной. Наличие регистрационного свидетнльства,сертификат соответствия. Инструкция на русском языке в каждой коробке. | штука | 200 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 15 календарных дней | г. Алматы, мкр.Тастыбулак, ул.Таутаган, 2. | 850 | 170000
7 | Конденсатор для компрессора аппарат испаритель для изофлурана Carestation 620 | Испаритель для изофлурана калибруются до 5% v / v с пошаговым увеличением на 0.2% до 1%, и с пошаговым увеличением 0.5% от 1% до 5% при t 21 ° C с использованием O 2 в качестве газа- носителя со скоростью 5 л/мин. Для минимизации частоты наполнений испаритель вмещает 225 мл анестетика. | штука | 2 | DDP пункт назначения | по заявке Заказчика в течение 16 к.д. | г. Алматы, мкр.Тастыбулак, ул.Таутаган, 2. | 15000 | 30000
1400000

## каз
№ 24 хабарландыруға №1 қосымша
№ лота | Лоттын атауы | Техникалық сипаттамасы | Өлшем бірлі-гі | Саны | Жеткізу шарты ( Инкотермс 2010)- ға сәйкес | Тауар-ды жеткізу мерзімі | Тауарды жеткізу орны | Сатып алуға бөлінген бірліктің бағасы (тенге) | Сатып алуға бөлінген сома (тенге)
1 | Сіңірілетін тігіс материалы | Жіптің атравматизмі үшін резолактонмен қапталған, гликоль қышқылы полимерінен тұратын хирургиялық стерильді, синтетикалық, сіңірілетін, өрілген жіп. 7 күннен кейін 80%, 14-21 күннен кейін 50%, 21-35 күннен кейін 25%, толық резорбция 50 - 70 күн. Тесетін ине жабын инертті, антигендік белсенділігі жоқ және пирогенді емес, Ине болаты AISI 302 маркалы, өлшемі 16,8-ден 17,2 мм-ге дейін HR силиконымен қапталған, USP 6-0, жіптің ұзындығы кемінде 40 см және 50 см-ден аспайды., айналымы 1/2. Жарамдылық мерзімі 5 жыл, этилен тотығымен зарарсыздандырылғаннан кейін. Қаптамада кемінде 24 дана бар. Тіркеу куәлігінің, сәйкестік сертификатының болуы міндетті. Әр қорапта орыс тілінде Нұсқау болуы қажет. | дана | 200 | DDP баратын жер | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде | Алматы қ, Тастыбұлақ ш/а, Таутаған к-сі, 2 | 1950 | 390000
2 | Сіңірілмейтін тігіс материалы | Сіңірілмейтін тігіс материалы өрілген, стерильді, боялған, табиғи материал-өрілген жібек талшықтарынан (полипептидтік тізбектер) жасалған тігіс материалы. Тігіс материалы қара түске гематеинмен боялған, тазартылған парафинмен қапталған. Түйіннің созылу беріктігінің мәні 23,54 Н., сызықтық созылу беріктігінің мәні 35,71 Н. Жіптің өлшемдері USP (метрикалық): 2/0 (3), айналымы 3/8, жіптің ұзындығы кемінде 70 см және 80 см-ден аспайды. Ине коррозияға қарсы, жоғары сапалы, беріктігі жоғары силиконмен қапталған болаттан жасалған, бұл маталармен үйкелісті айтарлықтай азайтады және осылайша иненің ену қабілетін жақсартады және сыну мен иілу беріктігіне кепілдік береді. Иненің денесі сәл тегістелген, бұл ине ұстағышта жоғары тұрақтылықты қамтамасыз етеді. Бастапқы қаптамадағы инелер саны 1 дана. Инелер: 3/8 шеңбер(D), кері кесу (S),. Иненің ұзындығы(мм): 18,8-ден 19,2 мм-ге дейін.жіп сегіз фигурамен картон негізіне салынып, алюминий конвертке оралған, ол өз кезегінде сыртқы бір қаптамаға оралған. Алюминий конвертте келесі ақпарат болуы керек: зарарсыздандыру әдісі, иненің нақты өлшемдегі схемалық бейнесі, ине коды, инелер саны, бір рет қолдану туралы нұсқау, қолдану жөніндегі нұсқаулықты орындау, CE белгісі, матрицалық код, өндірушінің сауда белгісі (бар болса). Ине иненің нүктесін ішкі науаға салмай бекітіледі, бұл нүктенің күңгірттенуіне жол бермейді. Топтық Қаптама (қорап) герметикалық болуы керек (полиэтилен немесе басқа материал), мазмұнын ылғалдан қорғайды және жеке қаптамадағы ақпаратты қайталайды. Қаптамада кемінде 36 дана. гамма сәулеленуімен зарарсыздандырылған. Тіркеу куәлігінің, сәйкестік сертификатының болуы міндетті. Әр қорапта орыс тілінде Нұсқау болуы қажет. | дана | 300 | DDP баратын жер | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде | Алматы қ, Тастыбұлақ ш/а, Таутаған к-сі, 2 | 1000 | 300000
3 | Сіңірілмейтін тігіс материалы | Сіңірілмейтін тігіс материалы өрілген, стерильді, боялған, табиғи материал-өрілген Жібек талшықтарынан (полипептидтік тізбектер) жасалған тігіс материалы. Гематеинмен қара түске боялған. Тігіс материалы тазартылған парафинмен қапталған. Түйіннің созылу беріктігінің мәні 13,54 Н., сызықтық созылу беріктігінің мәні 19,82 Н. USP жіп өлшемдері (метрикалық): 3/0 (2). жіптің ұзындығы кемінде 70 см және 80 см-ден аспайды. Ине коррозияға қарсы, жоғары сапалы, беріктігі жоғары силиконмен қапталған болаттан жасалған. Бұл маталармен үйкелісті айтарлықтай азайтады және осылайша иненің ену қабілетін жақсартады және сыну мен иілу беріктігіне кепілдік береді. Иненің денесі сәл тегістелген, бұл ине ұстағышта жоғары тұрақтылықты қамтамасыз етеді. Бастапқы қаптамадағы инелер саны 1 дана. Инелер: айналымы 3/8 бөлігі(H), тесетін (R). Иненің ұзындығы(мм): 29,8-ден 30,2 мм-ге дейін. Ине мен жіпті бекітуге және визуализациялауға, сондай-ақ жіпті оңай араластырмай шешуге мүмкіндік беретін картон тірекке орналастырылған. Субстрат тамаша тосқауыл қасиеттері бар стерильді қаптамаға оралған. Қаптамада кемінде 36 дана. жарамдылық мерзімі 5 жыл. Тіркеу куәлігінің, сәйкестік сертификатының болуы міндетті. Әр қорапта орыс тілінде Нұсқау болуы қажет. | дана | 200 | DDP баратын жер | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде | Алматы қ, Тастыбұлақ ш/а, Таутаған к-сі, 2 | 1000 | 200000
4 | Сіңірілмейтін тігіс материалы | Хирургиялық, сіңірілмейтін, өрілген, стерильді, боялған, табиғи материал-өрілген Жібек талшықтарынан (полипептидтік тізбектер) жасалған тігіс материалы. Гематеинмен қара түске боялған. Тігіс материалы тазартылған парафинмен қапталған. Түйіннің созылу беріктігінің мәні 42,28 Н., сызықтық созылу беріктігінің мәні 69,75 Н. USP жіп өлшемдері (метрикалық): 1 (4). Жіптің ұзындығы кемінде 70 см және 80 см-ден аспайды. Ине коррозияға қарсы, жоғары сапалы, беріктігі жоғары силиконмен қапталған болаттан жасалған, бұл маталармен үйкелісті айтарлықтай азайтады және осылайша иненің ену қабілетін жақсартады және сыну мен иілу беріктігіне кепілдік береді. Иненің денесі сәл тегістелген, бұл ине ұстағышта жоғары тұрақтылықты қамтамасыз етеді. Бастапқы қаптамадағы инелер саны 1 дана. Инелер: айналымы 1/2(H), тесетін(R). Иненің ұзындығы(мм): 29,8-ден 30,2 мм-ге дейін. Жіп сегіз фигурамен картон негізіне салынып, алюминий конвертке оралған, ол өз кезегінде сыртқы бір қаптамаға оралған. Алюминий конвертте келесі ақпарат болуы керек: зарарсыздандыру әдісі, иненің нақты өлшемдегі схемалық бейнесі, ине коды, инелер саны, бір рет қолдану туралы нұсқау, қолдану жөніндегі нұсқаулықты орындау, CE белгісі, матрицалық код, өндірушінің сауда белгісі (бар болса). Ине иненің нүктесін ішкі науаға салмай бекітіледі, бұл нүктенің күңгірттенуіне жол бермейді. Топтық Қаптама (қорап) герметикалық болуы керек (полиэтилен немесе басқа материал), мазмұнын ылғалдан қорғайды және жеке қаптамадағы ақпаратты қайталайды. Қаптамада кемінде 36 дана. гамма сәулеленуімен зарарсыздандырылған. Жарамдылық мерзімі 5 жыл. Тіркеу куәлігінің, сәйкестік сертификатының болуы міндетті. Әр қорапта орыс тілінде Нұсқау болуы қажет. | дана | 120 | DDP баратын жер | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде | Алматы қ, Тастыбұлақ ш/а, Таутаған к-сі, 2 | 1000 | 120000
5 | Сіңірілетін тігіс материалы | Жануарлардан алынатын жоғары сапалы органикалық заттардан жасалған хирургиялық табиғи органикалық сіңіру жіптері. Жіп маталар арқылы оңай өтеді, жақсы манупуляциялық қасиеттерге ие, жоғары жыртылу жүктеме мен серпімділік, сондай-ақ сенімді түйінімен. Жіп 8-12 күн ішінде беріктігінің 50% жоғалтады. Қолдану диаметрі мен аймағына байланысты 35-тен 120 күнге дейінгі мерзімдер толығымен сіңетін экологиялық таза материал . Табиғи жолмен шығарылады. Зарарсыздандыру әдісі: радиациялық (R). Кепілдік жарамдылық мерзімі-тасымалдау және сақтау шарттары сақталған кезде зарарсыздандыру күнінен бастап 5 жыл. Шығару формасы: Қос полимерлі пакеттерде бір немесе екі ине ұштары бар атравматикалық жіп. Жарамдылық мерзімі 5 жыл. Материалдың өлшемдері 4/0, жіптің ұзындығы 85 см-ден кем емес және 95 см-ден аспайды. инені тесу, айналымы 1/2, ұзындығы 16,8-ден 17,2 мм-ге дейін. Тіркеу куәлігінің, сәйкестік сертификатының болуы міндетті. Әр қорапта орыс тілінде Нұсқау болуы қажет. | дана | 200 | DDP баратын жер | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде | Алматы қ, Тастыбұлақ ш/а, Таутаған к-сі, 2 | 950 | 190000
6 | Сіңірілетін тігіс материалы | Жануарлардан алынатын жоғары сапалы органикалық заттардан жасалған хирургиялық табиғи органикалық сіңіру жіптері. Жіп маталар арқылы оңай өтеді, жақсы манупуляциялық қасиеттерге ие, жоғары жыртылужүктеме мен серпімділік, сондай-ақ сенімді түйін. Жіп 8-12 күн ішінде беріктігінің 50% жоғалтады. диаметрі мен қолдану аймағына байланысты 35-тен 120 күнге дейінгі мерзімдер толығымен сорылады. Экологиялық таза материал, табиғи жолмен шығарылады. Зарарсыздандыру әдісі: радиациялық. Кепілдік жарамдылық мерзімі-тасымалдау және сақтау шарттарын сақтай отырып, зарарсыздандыру күнінен бастап 5 жыл. Шығару формасы: инесіз тігіс жіп немесе қос полимерлі пакеттерде бір немесе екі ине ұштары бар жіппен атравматикалық жіппен. Материалдың мөлшері 5/0, жіптің ұзындығы 85 см-ден кем емес және 95 см-ден аспайды. инені тесу, айналымы 1/2, ұзындығы 16,8-ден 17,2 мм-ге дейін. Тіркеу куәлігінің, сәйкестік сертификатының болуы міндетті. Әр қорапта орыс тілінде Нұсқау болуы қажет. | дана | 200 | DDP баратын жер | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде | Алматы қ, Тастыбұлақ ш/а, Таутаған к-сі, 2 | 850 | 170000
7 | Carestation 620 анестезиясы мен тыныс алу аппаратындағы изофлуранға арналған буландырғышы | Изофлуранға арналған буландырғышы 0,2%-дан 1%-ға дейінгі қадамдармен 5% к/т дейін және 0,5%-дан 1%-дан 5%-ға дейін 21°C жылдамдықпен тасымалдаушы газ ретінде O2 көмегімен калибрленеді. 5 л/мин. Қайта толтыру жиілігін азайту үшін буландырғышында 225 мл анестетик бар. | дана | 2 | DDP баратын жер | Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде | Алматы қ, Тастыбұлақ ш/а, Таутаған к-сі, 2 | 15000 | 30000
| Барлығы | [7 empty] | 1400000