## Лист1
Приложение 1 к объявлению 6 от 09.07.2025г.
П/П | Наименование товара, услуги, работы | Краткое описание/Техническая характеристика товара, услуги, работы | Единица измерения | Количество | Цена за единицу с учетом НДС, тенге | Итого сумма с НДС, тенге | Срок поставки | Наименование проекта, Ф.И.О. руководителя проекта
1 | Гель для рем.терапии | Реминерализующий гель, предназначенный для профилактики кариеса. Содержит Глицерофосфат кальция (источник ионов кальция и неорганического фосфата) + хлорид магния (кофермент щелочной фосфатазы) активно реминерализуют эмаль. Ксилит 10% повышает реминерализующий потенциал комплекса, а так же подавляет активность бактерий, вызывающих кариес. Полимерная композиция образует прозрачную пленку на поверхности зуба, обеспечивая продолжительное, постепенное проникновение ионов в ткани зуба. Гель не содержит фтора, безопасен при проглатывании и не имеет возрастных ограничений. | штука | 100 | 3250 | 325000 | по Заявке заказчика в течение 20 календарных дней | Руководитель Еркибаева Ж.У. (Жас Галым) МНВО РК "Применение инновационных неинвазивных методов профилактики и лечения кариеса у детей с аутизмом"
2 | Ложки мягкие для рем.терапии | Удобные одноразовые аппликационные двухсторонние капы (ложки) предназначены для использования с профилактическими средствами: гелями, пенами и зубными пастами для взрослых и детей старше 6 лет. Капа стоматологическая для зубов используются как в домашних условиях, так и на приеме стоматолога. Двухсторонние каппы (ложки). | упаковка | 4 | 7500 | 30000 | по Заявке заказчика в течение 20 календарных дней
3 | 3D Очки виртуальная реальность | это устройство, воспроизводящее изображения в трехмерном формате. Конструктивно они состоят из корпуса, линз и ремня. Таки очки надевают на голову и подключают к девайсу (либо просто включают, если речь идет об автономной модели). Разные модели очков VR предназначаются для работы с компьютером, телевизором, смартфоном, игровой приставкой. | штука | 2 | 31798 | 63596 | по Заявке заказчика в течение 20 календарных дней
4 | Услуга общий антиоксидантный статус | Оказание лабораторной услуги по определению общего антиоксидантного статуса (ОАС) в биологическом материале с использованием валидированных методов. Исследование направлено на оценку способности организма нейтрализовать свободные радикалы. Количество (объем) 30 пациентов. Проведение анализа на общий антиоксидантный статус в сыворотке крови или плазме; Использование валидированных биохимических методик; Стандартизированные условия отбора и транспортировки биоматериала; Предоставление результатов в количественном выражении с указанием референсных значений; Оформление протокола исследования, подписанного ответственным специалистом; Проведение анализа квалифицированным персоналом в аккредитованной лаборатории. В составе ценового предложения потенциальный поставщик должен предоставить лицензию на медицинские услуги и свидетельсов об аккредитации лаборатории. | услуга | 1 | 325500 | 325500 | по Заявке заказчика в течение 20 календарных дней
5 | Услуга разработки дизайна и печати книги с 3Д | Разработка оригинального макета книги с 3D-элементами, включая обложку и внутренние страницы, последующая профессиональная печать с применением технологии трёхмерного (3D) изображения. Включает художественное оформление, вёрстку, визуализацию объёмных элементов и печать. Разработка макета книги в соответствии с техническим заданием (формат, объём, тематика); Использование 3D-графики для визуализации элементов, вызывающих эффект объёма; Полноцветная печать, устойчивые чернила, плотная бумага не менее 200 г/м²; Качественная 3D-печать: визуальный эффект объёма при обычном просмотре без специальных очков; Обложка – твёрдый переплёт с ламинацией и 3D-оформлением; Минимальный объём – 30 страниц; Подтверждение макета заказчиком до печати; Гарантия отсутствия брака и дефектов в готовой продукции. | услуга | 1 | 850000 | 850000 | по Заявке заказчика в течение 20 календарных дней
6 | Услуга диагностики начальной формы кариеса методом лазерной флюоресценции | Оказание услуги по выявлению начальных форм кариеса (кариеса в стадии пятна) с использованием метода лазерной флюоресценции на стоматологическом оборудовании. Метод позволяет определить скрытые очаги деминерализации эмали без повреждения тканей. Количество (объем) 30 пациентов. Использование неинвазивного метода лазерной флуоресценции для диагностики начального кариеса; Применение сертифицированного оборудования, разрешённого к применению в стоматологии; Безболезненность и безопасность процедуры для пациента; Определение стадии деминерализации эмали без рентгеновского облучения; Оформление протокола обследования с указанием локализации очагов; Проведение процедуры квалифицированным медицинским персоналом. В составе ценового предложения потенциальный поставщик должен предоставить лицензию на медицинские услуги (стоматология). | услуга | 1 | 99000 | 99000 | по Заявке заказчика в течение 20 календарных дней
7 | Услуга биохимический анализ слюны | Оказание лабораторной услуги по проведению биохимического анализа слюны с использованием валидированных методик. Исследование включает определение основных показателей, характеризующих метаболическое и воспалительное состояние полости рта и организма в целом. Количество (объем) 30 пациентов. Забор слюны с соблюдением стандартных процедур; Определение биохимических показателей (например: уровень глюкозы, белка, мочевины, кальция, фосфатов, амилазы и др.); Использование валидированных биохимических методов анализа; Проведение исследований в аккредитованной лаборатории с соблюдением температурного режима хранения и транспортировки образцов; Представление результатов с указанием референсных значений; Подписание результатов ответственным медицинским специалистом. В составе ценового предложения потенциальный поставщик должен предоставить лицензию на медицинские услуги и свидетельство об аккредитации лаборатории. | услуга | 1 | 266700 | 266700 | по Заявке заказчика в течение 20 календарных дней
| Итого |  |  |  |  | 1959796
8 | Промышленный водный дистиллятор для производства эфирного масла и гидролата | Промышленный водный дистиллятор для производства эфирного масла и гидролата. Комплектация: Дистиллятор; Конденсатор; Водомасляный сепаратор (отделитель) ; Вместимость сборника — при подаче 10 кг материала можно собрать 23 кг гидрозоля. Соединительные трубы и системы клапанов: охлаждающую воду можно напрямую подключить к конденсатору.; Рабочий объём (л) дистиллятора: 55 л; Площадь теплообмена охладителя: 1,8 м²; Мощность (кВт): 3,2; Режим нагрева: электрический нагреватель; Рабочая температура ≤ 100 ; Рабочая среда — вода, Рабочее давление — обычное давление,; Конденсирующая среда — охлаждается водой или другими неагрессивными жидкими хладагентами. Размер упаковки (мм) — 500 x 500 x 620 мм; Вес (кг) — 18 | штука | 1 | 2392328 | 2392328 | по Заявке заказчика в течение 20 календарных дней | Руководитель проекта Жапаркулова К.А -МНВО РК по проекту: №AP23487559 "Разработка производства полного цикла растительных субстанций на основе лекарственных растений Южно-Казахстанского региона"
| Итого |  |  |  |  | 2392328
9 | Издание учебного пособия типографским способом | Издание типографским способом учебного пособия «Ядерная медицина: 68Ga-FAPI ПЭТ/КТ». Формат листа: А5. Плотность бумаги: 80-90 гр./м2. Тип бумаги: цветная. Твердый цветной переплет. Клеевое швейное скрепление. Результатом издания типографическим способом учебного пособия «Ядерная медицина: 68Ga-FAPI ПЭТ/КТ» в объеме от 100 до 150 страниц, является готовая полиграфическая печатная продукция, в объеме 10 штук. | услуга | 1 | 300000 | 300000 | по Заявке заказчика в течение 20 календарных дней | Руководитель проекта Жолдыбай Ж.Ж. -МНВО-РК
10 | Издание методической рекомендации типографским способом | Издание типографским способом методических рекомендаций «68Ga-FAPI ПЭТ/КТ в диагностике злокачественных новообразований». Форматлиста: А5. Плотность бумаги: 80-90 гр./м2. Тип бумаги: цветная. Твердая цветная обложка. Скрепление: скобы. Результатом издания типографическим способом методических рекомендаций «68Ga-FAPI методических рекомендаций «68Ga-FAPI ПЭТ/КТ в диагностике злокачественных новообразований» в объеме 37 страниц, является готовая полиграфическая печатная продукция, в объеме 50 штук. | услуга | 1 | 300000 | 300000 | по Заявке заказчика в течение 20 календарных дней
| Итого |  |  |  |  | 600000
11 | НАБОР MAGMAX DNA ULTRA 2.0 EA | Набор MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 представляет собой автоматизированную технологию подготовки образцов на основе магнитных частиц для выделения геномной ДНК (гДНК) из 50 мкл до 2 мл цельной крови, слюны, лейкоцитарной пленки и буккальных мазков. Полученная очищенная гДНК идеально подходит для различных последующих приложений молекулярной биологии, таких как qPCR, секвенирование нового поколения и анализ микрочипов. Одного набора достаточно для обработки 200 образцов объемом 50–200 мкл или 100 образцов объемом 200–400 мкл, за исключением образцов лейкоцитарной пленки. Только для лейкоцитарной пленки одного набора достаточно для обработки 40–60 образцов при входном объеме 50–200 мкл. Для обработки до 200 образцов лейкоцитарной пленки, пожалуйста, приобретите дополнительный раствор для элюирования: Спецификация; Линия продуктов; MagMAX™. Тип продукта: Набор ДНК Multi-Sample Ultra 2.0. Единица измерения: Набор. Условия Перевозки: Комнатная температура. Содержание и хранение: • 4,5 мл MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Proteinase K, хранить при комнатной температуре • 4,5 мл MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Binding Beads, хранить при комнатной температуре • 110 мл MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Wash I Solution, хранить при комнатной температуре • 45 мл MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Lysis/Binding Solution, хранить при комнатной температуре • 12 мл MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Elution Solution, хранить при комнатной температуре • 4,5 мл MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Enhancer Solution, хранить при комнатной температуре | набор | 19 | 425890 | 8091910 | в течение 60 календарных дней со дня заключения договора | Руководитель Фахрадиев И.Р. По проекту ПЦФ МЗ РК «Эпигенетика и профилактика неинфекционных заболеваний в Казахстане: персонализированный подход и прогнозирование биовозраста»
12 | Гребенки для KingFisher, 100 шт/упак | Приборы KingFisher используют одноразовые пластиковые пластины и гребенки наконечников из полипропилена, которые идеально подходят для обработки магнитных частиц благодаря их низкой связывающей способности с биомолекулами. Как выход, так и качество выделенного белка или нуклеиновой кислоты значительно улучшаются с помощью специальных пластин и гребенок наконечников, разработанных для систем KingFisher. Насадка-гребень KingFisher 96 для глубоких магнитов, 10 x 10 шт./коробка (для Flex и Presto). Для использования с (оборудованием) KingFisher Flex и Presto. Емкость 96 образцов. Формат Гребень. Тип продукта Кончик гребня. Размер блока 100шт в упаковке | упаковка | 4 | 643280 | 2573120 | в течение 60 календарных дней со дня заключения договора
13 | Планшеты-стрипы для ПЦР Armadillo™, 96 лунок, прозрачный, 150шт/упак. | Характеристики 96-луночных планшетов для ПЦР Armadillo включают: • Термостабильная поликарбонатная полуюбочная конструкция рамы для устойчивости к деформации во время термоциклирования и повышенной механической стабильности во время роботизированной обработки • Разрывается на 8-пробирочные полоски для размещения различного количества образцов и минимизации отходов • Оптически прозрачная юбка помогает визуализировать жидкости и улучшает возможности штабелирования в автоматизированных системах обработки • Отпечаток ANSI:SBS обеспечивает полную совместимость с роботизированными системами для высокопроизводительных приложений • Тонкостенные лунки с U-образным дном для оптимальной теплопередачи и максимального извлечения образца • Черные буквенно-цифровые надписи для легкой идентификации лунок • Интегрированная конструкция рамки и лунок для улучшенной термосварки • Доступны как с прозрачными, так и с белыми лунками для обеспечения наивысшего уровня чувствительности для всех реакций ПЦР/кПЦР. Технические характеристики: Для использования с (оборудованием) Системы ПЦР в реальном времени или термоциклер. Упаковка 150 Тарелок. Тип продукта ПЦР-микропланшет. Количество 150 тарелок. Скорость реакции Стандарт. Фасон юбки Полу. Объем (Метрический) Рабочий 0,2 мл. Цвет колодца Прозрачный. Штрих-код Нет штрих-кода. Цвет Прозрачный. Материал Поликарбонат. Кол-во скважин 96. Линия продуктов Броненосец. Объем (метрический) скважина 0,3 мл. Форма колодца Круглое дно (U-образный колодец). Размер блока 150 тарелок | упаковка | 5 | 935840 | 4679200 | в течение 60 календарных дней со дня заключения договора
14 | Оптические покрытия MicroAmp™ для 96-луночных планшет 100/уп | Оптическая клейкая пленка MicroAmp от Applied Biosystems предназначена для снижения загрязнения лунок и испарения образцов. Простая в использовании пленка наносится путем снятия подложки и плотного прижатия клейкой пленки к верхней части микропланшета. Это герметичное уплотнение поможет обеспечить единообразие данных ПЦР в реальном времени без затенения образцов во время считывания, а защитное покрытие позволяет легче складывать микропланшеты для экономии места и удобства хранения. Технические характеристики: Для использования с (оборудованием) Термоциклер 2720, Термоциклер 6100, Система 7000, Система 7300, Быстрая система 7500, Система 7500, Быстрая система 7900HT, Система 7900HT, GeneAmp 9700, QuantStudio™, Термоциклер SimpliAmp™, StepOnePlus™, Быстрый термоциклер Veriti Dx, Термоциклер Veriti Dx, Быстрый термоциклер Veriti, Термоциклер Veriti, Система ViiA™ 7 Dx, Система ViiA™ 7, Быстрая система ViiA™ 7 Dx, QuantStudio™ Dx, Система 7500 Fast Dx, Система ViiA™ 7 Fast, Система ProFlex™ PCR Количество в каждом случае 100 обложек. Тип продукта Пленка, печать или аппликатор. Количество 100 обложек. Состояние доставки Комнатная температура. Клей Чувствительный к давлению. Цвет Оптический. Материал Полиэстер. Кол-во скважин 96. Совместимость пластин Планшет 96/384-луночный. Линия продуктов MicroAmp. | упаковка | 10 | 350720 | 3507200 | в течение 60 календарных дней со дня заключения договора
15 | Набор реагентов для PCR-free подготовки образцов Native Barcoding Kit 96 V14 | Универсальный метод подготовки библиотек штрихкодированного секвенирования, оптимизированный для точности модального необработанного считывания Q20+ (99%+) и мультиплексированных образцов с длинным считыванием. Этот набор рекомендуется для пользователей, которые: Хотят мультиплексировать до 96 образцов, чтобы снизить цену за образец Хотят достичь модальной точности необработанного считывания Q20+ (99%) и выше Хотят оптимизировать свой эксперимент по секвенированию для точности и выходных данных Нужен метод мультиплексирования без ПЦР для сохранения дополнительной информации, такой как модификации оснований Требуют контроля над длиной считывания Хотят использовать процессы восходящего потока, такие как выбор размера или амплификация всего генома. Характеристики набора Native Barcoding Kit 96 V14: Характеристика Время подготовки 140 минут. Требования к вводу • 400 нг на образец геномной ДНК • 200 фмоль (130 нг для ампликонов 1 кб) на образец ампликонов. ПЦР Требуется Нет. Фрагментация Необязательно. Химия набора Набор 14 (V14). Длина считывания Равна длине фрагмента. | упаковка | 5 | 1266560 | 6332800 | в течение 60 календарных дней со дня заключения договора
16 | GeneRuler DNA Ladder Mix, ready-to-use, 50 µg, 100 Applications | Использование продукта Эта двухцепочечная ДНК-лестница совместима с 1% стандартными и готовыми агарозными пластинчатыми гелями и может быть визуализирована после окрашивания бромистым этидием или SYBR Safe. Равномерная интенсивность полос и яркие контрольные полосы позволяют легко определять размер и ориентацию. Определенное количество ДНК в каждой полосе позволяет приблизительно количественно определить образец ДНК. Технические характеристики. Концентрация 6X. Совместимость с гелем Агарозные гели. Зелёные особенности Экологичная упаковка. Линия продуктов GeneRuler. Тип продукта ДНК-микс-лестница Количество 50 мкг, 100 применений. Готово к загрузке Да. Срок годности 24 месяца при хранении при комнатной температуре. Тип геля Агароза. Этикетка или краска Ксилолцианол FF, бромфеноловый синий, оранжевый G. Диапазон размеров 100–1000 п.н. Размер блока 50 мкг | упаковка | 11 | 133818.182 | 1472000.002 | в течение 60 календарных дней со дня заключения договора
17 | Platinum™ II Taq Hot-Start DNA Polymerase, 500 reactions | Platinum II Taq Hot-Start DNA Polymerase — это сконструированная Taq DNA полимераза, которая демонстрирует повышенную устойчивость к ингибиторам реакции, происходящим из материала образца или этапов очистки ДНК. Полимераза имеет более высокую скорость синтеза ДНК и обеспечивает результаты ПЦР более чем в два раза быстрее, чем другие Taq DNA полимеразы. Запатентованные антитела Platinum Taq блокируют активность полимеразы при температуре окружающей среды и диссоциируют после начального этапа денатурации при 94°C. Этот автоматический «горячий старт» обеспечивает повышенную чувствительность, специфичность и выход, при этом позволяя проводить реакцию при комнатной температуре. Технические характеристики Концентрация 2X. Верность (против Taq) 1X. Формат Трубка. Горячий старт Встроенный горячий старт. Количество реакций 500 Реакций. Навес 3'-А. Полимераза ДНК-полимераза Platinum II Taq Hot-Start Тип продукта Горячий старт ДНК-полимеразы. Количество 500 реакций. Формат реакции Отдельные компоненты. Размер (Конечный продукт) 5 кб или меньше. Исходный материал ДНК. Для использования с (приложение) ПЦР с горячим стартом. Эффективность GC-Rich ПЦР Высокий. Скорость реакции Быстро или стандартно. | упаковка | 3 | 783200 | 2349600 | в течение 60 календарных дней со дня заключения договора
18 | Набор для анализа белка Pierce™ BCA со стандартами белка BSA без разбавления, 500 мл | Набор для анализа белка Pierce BCA — это высокоточный, совместимый с детергентами анализ белка для определения концентрации белка. Реагенты Pierce BCA обеспечивают точное определение концентрации белка с большинством типов образцов, встречающихся в исследованиях белка. Анализ Pierce BCA можно использовать для оценки выходов в лизатах целых клеток, фракциях аффинных колонок, очищенных образцах белков, а также для мониторинга загрязнения белка в промышленных приложениях. По сравнению с большинством методов связывания красителей анализ BCA гораздо меньше подвержен влиянию различий в составе белка, что обеспечивает большую точность концентрации. Технические характеристики. Анализ Анализ BCA. Концентрация ППТ: 0,125, 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,5 и 2 мг/мл. Для использования с (приложение) Детектирование на основе раствора, поглощение. Для использования с (оборудованием) Спектрофотометр, ридер для микропланшетов. Содержимое комплекта 2 x 1 мл 8-канальная пробирка-стрип, предварительно разведенная. Линия продуктов Pierce™. Тип продукта Количественный анализ белка. Количество 1 комплект (500 мл). Специфичность Не специфично для цели. Достаточно для 250 анализов в пробирках или 2500 анализов в микропланшетах. Метод обнаружения Колориметрический | набор | 2 | 377039 | 754078 | в течение 60 календарных дней со дня заключения договора
| Итого |  |  |  |  | 29759908.002