## Лист1
Приложение 1 к объявлению 12 от 29.10.2025г.
П/П | Наименование товара, услуги, работы | Краткое описание/Техническая характеристика товара, услуги, работы | Единица измерения | Количество | Цена за единицу с учетом НДС, тенге | Итого сумма с НДС, тенге | Срок поставки | Наименование проекта, Ф.И.О. руководителя проекта
1 | Щелевая лампа, офтальмологическая | Диагностический офтальмологический прибор, предназначенный для проведения детального исследования переднего отрезка глаза методом биомикроскопии. Прибор обеспечивает яркое щелевидное освещение и стереоскопическое увеличение, позволяя исследователю получить чёткое изображение таких структур, как роговица, конъюнктива, передняя камера, радужка и хрусталик. Биомикроскопия предназначена для исследования переднего сегмента глаза до и после вмешательств. Модель оснащена пятиступенчатым барабаном увеличения окуляров, что даёт возможность детально рассмотреть даже мелкие элементы, включая склеральную вену под увеличением до 40 крат. Все оптические линзы влагостойкие, защищены от плесени и имеют антибликовое покрытие. Увеличенный диаметр светового пятна и длина щели до 14 мм обеспечивают более полный и чёткий обзор контуров глаза во время осмотра. Место поставки: г. Алматы, ул. Толе би, 94, КазНМУ Условия поставки: DDP до места назначения, включая доставку, разгрузку, монтаж Документация: инструкция, сертификаты, гарантия. Требования к упаковке и маркировке: Заводская упаковка с защитой при транспортировке. Условия оплаты: 100% постоплата Срок поставки: Не более 20 (двадцати) календарных дней с момента размещения Заказчиком заявки/подписания договора | штук | 1 | 3048000 | 3048000 | по Заявке заказчика в течение 20 календарных дней | Руководитель Абу Жанар (Жас Галым) МНВО РК "«Көздің құрғау синдромын емдеудің инновациялық әдісін қолдану (клиникаға дейінгі зерттеу)»/ «Применения инновационного метода лечения при синдроме «сухого глаза» (доклиническое исследование)»
2 | Генератор водорода | Генератор водорода предназначен для получения насыщенного водородом раствора, который используется в офтальмологии для приготовления глазных капель. Устройство работает на основе технологии электролиза очищенной воды с использованием ионообменной мембраны (PEM), что позволяет получать водород высокой чистоты (не менее 99,9%) и достигать концентрации растворённого водорода от 0,6 до 1,2 ppm. Генератор позволяет насытить раствор водородом в течение 5–10 минут и обеспечивает стабильное качество жидкости. Корпус выполнен из инертных материалов — медицинской нержавеющей стали или стекла — и исключает потерю водорода. Для проведения экспериментальных исследований. Место поставки: г. Алматы, ул. Толе би, 94, КазНМУ Условия поставки: DDP до места назначения, включая доставку, разгрузку, монтаж Документация: инструкция, сертификаты, гарантия. Требования к упаковке и маркировке: Заводская упаковка с защитой при транспортировке. Условия оплаты: 100% постоплата Срок поставки: Не более 20 (двадцати) календарных дней с момента размещения Заказчиком заявки/подписания договора | штук | 1 | 1539000 | 1539000 | по Заявке заказчика в течение 20 календарных дней
| Итого |  |  |  |  | 4587000