## Лист1
Приложение 1 к объявлению 20 от 11.12.2025г.
П/П | Наименование товара, услуги, работы | Краткое описание/Техническая характеристика товара, услуги, работы | Единица измерения | Количество | Цена за единицу с учетом НДС, тенге | Итого сумма с НДС, тенге | Срок поставки | Наименование проекта, Ф.И.О. руководителя проекта
1 | Стекло покровное 24х24мм (уп=100шт) / Жабынды шыны 24х24мм (қапт=100 дана) | Покровное стекло размером не менее 24x24 мм, идеально прозрачное и с ровными краями. В упаковке 100 шт. Применяется для микроскопических исследований, обеспечивает четкость изображения. | упаковка | 20 | 951.75 | 19035 | не позднее 27.12.2025г. | Руководитель проекта Жапаркулова К.А. ПЦФ «Вакцина против бруцеллеза на основе геномных технологий»
| Итого |  |  |  |  | 19035
2 | Ноутбук | Ноутбук Asus V3607VU, Core 5 210H/16"WUXGA/16GB/1TB/GF RTX4050 6GB/DOS | шт | 1 | 579990 | 579990 | не позднее 27.12.2025г. | Руководитель проекта: Байдуллаева А.К.- Жас Галым
| Итого |  |  |  |  | 579990
3 | Ноутбук | Ноутбук - ASUS B1502CVA-BQ0343: Диагональ: 15,6″; Разрешение: 1920×1080 (Full HD, 16:9); Тип матрицы: IPS; Частота обновления дисплея: 60 Гц; Процессор: Intel Core i5-1335U (13th Gen); Ядер: 10; Частота: базовая 1,3 ГГц, Turbo до ~4,6 ГГц; ОЗУ: 8 ГБ DDR4; Накопитель: SSD 512 ГБ, интерфейс M.2 NVMe; Порты: USB 2.0 ×1, USB 3.x ×1, USB Type-C×2; Веб-камера: разрешение 720p; Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.x; Вес и размеры (примерные): вес 1,69 кг. Сумка для ноутбука - Deluxe Astana 17.3" (DLNB-01G17.3), (Бренд: Deluxe, Вес: 0.384, Гарантия: 1 год). Эргономичная оптическая мышь - Delux DLM-375, легка и удобна в повседневной работе. Симметричный дизайн мыши позволяет работать как правой, так и левой рукой. | комплект | 2 | 339850 | 679700 | не позднее 27.12.2025г. | Руководитель проекта: Тургумбаева А.А. - МНВО
4 | Шейкер-инкубатор | Шейкер-инкубатор ES-20/60: Диапазон установки температуры: +25°C...+80°C; Диапазон регулирования температуры: до +80°C; Диапазон регулирования скорости: 50–250 об/мин (шаг 10 об/мин); Стабильность температуры: ±0,5°C; Шаг установки температуры: 0,1°C; Орбита: 20 мм; Дисплей: ЖК, 2 × 16 знаков; Цифровая установка времени: 1 мин. – 96 ч./ непрерывно (шаг – 1 мин.); Звуковой сигнал таймера; Максимальная нагрузка: 8 кг; Размеры рабочей камеры: 460 × 400 × 310 мм; Размеры (Д×Ш×В): 590 × 525 × 510 мм; Вес: 41,1 кг. В комплект поставки входит платформа P-6/1000 для колб объемом 1000 мл. | штука | 1 | 3276120 | 3276120 | не позднее 27.12.2025г.
5 | Твердотельный накопитель SSD | Твердотельный накопитель SSD Kingston NV3 SNV3S/1000G M.2 NVMe PCIe 4.0x4, (Интерфейс: PCI-E 4.0, Тип жесткого диска: SSD , Бренд: Kingston , Вес: 0.09 , Объем памяти: 1 TB SSD , Скорость записи (сек): До 4000 Мб/сек , Скорость чтения (сек): До 6000 Мб/сек , Гарантия: 5 лет , Тип: Внутренний , Объем (литр): 0.01 м3). | штука | 2 | 49600 | 99200 | не позднее 27.12.2025г.
6 | Планшеты с плоским дном на 96 лунок в инд. упаковке (стерильный) | Планшет предназначен для реакций с культурами клеток (совместимость трансплантантов донора и реципиента). Имеется буквенно-цифровая маркировка, максимально облегчающая организацию анализа. Коэффициент светопропускания донышка планшета превышает 88% при длине световой волны в диапазоне 480—520 нм, с разбросом показателя по всем 96 лункам не более 2,5%. Планшет состоит из корпуса и крышки, изготовленных из прозрачного полистирола. | штука | 440 | 404.35 | 177914 | не позднее 27.12.2025г.
7 | Резервуар для реагентов. Объем 50 мл, стерильные, в индивидуальной упаковке, полипропиленовые | Резервуары для реагентов предназначены для забора реагентов 8-канальными дозаторами. V-образная конструкция колодца обеспечивает максимальное извлечение реагента. Сливные носики для слива реагентов. Резервуар для реагентов РР 50мл 138*55*32мм, в индивидуальной упаковке (стерильный) | штука | 1000 | 140 | 140000 | не позднее 27.12.2025г.
8 | Наконечники с фильтром 1000мкл в штативе, свободные от ДНК/РНК, стерильные | Наконечники изготовлены из медицинского полипропилена, а фильтры - из высокогидрофобного СВМПЭ. Фильтры предотвращают перекрестное загрязнение и повреждение образцов, обеспечивают точную и аккуратную аспирацию образцов, а также защищают пользователя, предотвращая попадание жидкости или паров образца в корпус пипетки. Наконечники с низкой удерживающей способностью не содержат покрытия и не загрязняют образцы. Все наконечники с фильтром автоклавируются. Без РНКазы и ДНКазы, апирогенные, стерильные. Обьем 1000 мкл. | упаковка | 10 | 4710 | 47100 | не позднее 27.12.2025г.
9 | Наконечники с фильтром 100 мкл, в штативе, стерильные, свободные от ДНК/РНК | Наконечники изготовлены из медицинского полипропилена, а фильтры - из высокогидрофобного СВМПЭ. Фильтры предотвращают перекрестное загрязнение и повреждение образцов, обеспечивают точную и аккуратную аспирацию образцов, а также защищают пользователя, предотвращая попадание жидкости или паров образца в корпус пипетки. Наконечники с низкой удерживающей способностью не содержат покрытия и не загрязняют образцы. Все наконечники с фильтром автоклавируются. Без РНКазы и ДНКазы, апирогенные, стерильные. Обьем 100 мкл, в штативе по 96 шт | упаковка | 10 | 3865 | 38650 | не позднее 27.12.2025г.
10 | Наконечники с фильтром 200мкл в штативе, свободные от ДНК/РНК, стерильные | Наконечники изготовлены из медицинского полипропилена, а фильтры - из высокогидрофобного СВМПЭ. Фильтры предотвращают перекрестное загрязнение и повреждение образцов, обеспечивают точную и аккуратную аспирацию образцов, а также защищают пользователя, предотвращая попадание жидкости или паров образца в корпус пипетки. Наконечники с низкой удерживающей способностью не содержат покрытия и не загрязняют образцы. Все наконечники с фильтром автоклавируются. Без РНКазы и ДНКазы, апирогенные, стерильные. Обьем 200 мкл, в штативе по 96 шт | упаковка | 90 | 3892.4889 | 350324.001 | не позднее 27.12.2025г.
11 | Петля бактериальная PS, объем-1мкл, с иглой (уп=20 шт) | Петли бактериологические предназначены для взятия и переноса проб в бактериологической лаборатории. Изготовлены из полистирола. Стерильные с иглой на 1 мкл | упаковка | 65 | 380 | 24700 | не позднее 27.12.2025г.
12 | Петля бактериальная PS, объем -10 мкл, с иглой (уп=20шт) (стерильная) | Петли бактериологические предназначены для взятия и переноса проб в бактериологической лаборатории. Изготовлены из полистирола. Стерильные с иглой на 10 мкл. | упаковка | 100 | 405 | 40500 | не позднее 27.12.2025г.
13 | Цилиндр мерный 1-1000-1 на стеклянном основании с носиком | Цилиндр мерный 1-1000-1 с носиком на стеклянном основании (Китай). Цилиндры применяются для измерения определенного объема жидкости. Могут изготавливаться 1-го и 2-го класса точности. Исполнение 1: с носиком и стеклянным основанием. Технические характеристики: Исп.: 1; Класс точности: 2; Вместимость, мл: 1000; Цена деления, мл: 10; Ширина основания, мм: 115; Высота, мм: 470; Конус: 29/32 | штука | 10 | 7361 | 73610 | не позднее 27.12.2025г.
14 | Цилиндр мерный 1-100-2 на стеклянном основании с носиком | Цилиндр мерный 1-100-2 с носиком на стеклянном основании (Китай). Цилиндры применяются для измерения определенного объема жидкости. Могут изготавливаться 1-го и 2-го класса точности. Исполнение 1: с носиком и стеклянным основанием. Технические характеристики: Исп.: 1; Класс точности: 2; Вместимость, мл: 100; Цена деления, мл: 1,0; Ширина основания, мм: 60; Высота, мм: 260; Конус: 19/26. | штука | 9 | 1893 | 17037 | не позднее 27.12.2025г.
15 | Цилиндр мерный 1-250-1 на стеклянном основании с носиком | Цилиндр мерный 1-250-1 с носиком на стеклянном основании (Украина). Применяется для измерения определенного объема жидкости. Исполнение 1 - цилиндр мерный с носиком на стеклянном основании. Класс точности: 1; Вместимость: 250 мл; Цена деления, мл: 2; D, мм: 70; H, мм: 335. | штука | 10 | 5994 | 59940 | не позднее 27.12.2025г.
16 | Мензурка 250мл с носиком и градуировкой | Мензурка 250мл с носиком и градуировкой | штука | 10 | 3559 | 35590 | не позднее 27.12.2025г.
17 | Мензурка 1000мл с носиком и градуировкой | Мензурка 1000мл с носиком и градуировкой | штука | 5 | 4595 | 22975 | не позднее 27.12.2025г.
18 | Мензурка на 500мл ГОСТ1770-74 | Мензурка мерная стеклянная вместимостью 500 мл предназначена для отмеривания объема и отстаивания жидкости. Применяется в лабораториях, в медицинских учреждениях, на предприятиях общественного питания, на производствах, для бытовых нужд. Жидкость отмеривается Отливом. Основные технические характеристики мерной стеклянной мензурки 500 ГОСТ 1770-74: Вместимость, мл: 500; Цена деления, мл: 25; Н, мм: 150; D, мм: 95; d, мм: 70. Материал: стекло | штука | 10 | 3881 | 38810 | не позднее 27.12.2025г.
19 | Стакан высокий B-50 со шкалой и носиком | Стакан В-1-50 ТС ГОСТ 25336-82 (со шкалой). Стакан лабораторный высокий с носиком тип В исполнение 1 вместимостью 50 мл со шкалойприменяется для фильтрования, выпаривания и приготовления растворов в лабораторных условиях. Краткое описание стакана В-1-50 ТС со шкалой. Стакан имеет цилиндрическую форму. На стенку нанесена шкала. Изготавливаются из термически стойкого стекла группы ТС. Основные технические характеристики стаканаВ-1-50 ТС ГОСТ 25336-82 (со шкалой): Вместимость, мл: 50; Диаметр D, мм: 38; Высота H, мм: 70. | штука | 10 | 262 | 2620 | не позднее 27.12.2025г.
20 | Стакан высокий B-100 со шкалой и носиком | Стаканы лабораторные с носиком тип В - высокий применяются при приготовлении растворов в лабораторных условиях, а так же для фильтрования и выпаривания. Стаканы изготавливаются из стекла марки ТС (термостойкое). Тип: В; Вместимость, мл: 100; Диаметр, мм: 48; Высота, мм: 80. | штука | 15 | 366 | 5490 | не позднее 27.12.2025г.
21 | Стакан высокий В-1-2000 ТС со шкалой | Стакан лабораторный высокий с носиком тип В исполнение 1 вместимостью 2000 мл со шкалой применяется для фильтрования, выпаривания и приготовления растворов в лабораторных условиях. Краткое описание стакана В-1-2000 ТС со шкалой. Стакан имеет цилиндрическую форму. На стенку нанесена шкала. Изготавливаются из термически стойкого стекла группы ТС. Основные технические характеристики стакана В-1-2000 ТС ГОСТ 25336-82 (со шкалой): Вместимость: 2000 мл; Диаметр D: 120 мм; Высота H: 240 мм. Материал: стекло. | штука | 5 | 3897 | 19485 | не позднее 27.12.2025г.
22 | Стакан низкий B-250 со шкалой и носиком | Стакан В-1-250 ТС ГОСТ 25336-82 (со шкалой) Стакан лабораторный низкий с носиком тип В исполнение 1 вместимостью 250 мл со шкалойприменяется для фильтрования, выпаривания и приготовления растворов в лабораторных условиях. Стакан имеет цилиндрическую форму. На стенку нанесена шкала. Изготавливаются из термически стойкого стекла группы ТС. Основные технические характеристики стаканаВ-1-250 ТС ГОСТ 25336-82 (со шкалой): Вместимость: 250 мл; Диаметр D: 60 мм; Высота H: 120 мм; Материал: стекло | штука | 20 | 420 | 8400 | не позднее 27.12.2025г.
23 | Стакан низкий СН-1000 со шкалой и носиком | Стакан низкий СН-1000 со шкалой и носиком. | штука | 10 | 1183 | 11830 | не позднее 27.12.2025г.
24 | Бутыль 10000мл PE-HD с краном | Бутыль 10000мл, 210*425мм узкое горло диаметром 62,5мм, PE-HD с закручивающейся крышкой с краном. Бутыль с краном PE-HD предназначен для жидкостей или порошков. С закручивающейся крышкой с кольцом для предотвращения протекания. Имеет надежную ручку для удобной транспортировки. Подходит для пищевых продуктов. Имеет закручивающийся кран. | штука | 2 | 16661 | 33322 | не позднее 27.12.2025г.
25 | Бутыль 5000мл PE-HD с краном | Бутыль 5000мл, 170*345мм узкое горло диаметром 62,5мм, PE-HD с закручивающейся крышкой с краном. Бутыль с краном PE-HD предназначен для жидкостей или порошков. С закручивающейся крышкой с кольцом для предотвращения протекания. Имеет надежную ручку для удобной транспортировки. Подходит для пищевых продуктов. Имеет закручивающийся кран. | штука | 1 | 13105 | 13105 | не позднее 27.12.2025г.
26 | Бутыль 500мл светлое стекло, закручивающаяся крышка, градуированный | Бутыль 500мл светлое стекло, закручивающаяся крышка, градуированный с маркировочной панелью, автоклавируемый (122554). Бутыли лабораторные марки DURAN из светлого стекла с закручивающейся пластиковой крышкой с кольцом. Дно бутыли имеет выемку для большей устойчивости и уменьшения трения о поверхности. Имеют градуировку и маркировочную панель. Автоклавируются (121ºС). Технические характеристики: Диаметр горловины, мм: 45; Диаметр бутыли, мм: 86; Высота, мм: 176. | штука | 10 | 16835 | 168350 | не позднее 27.12.2025г.
27 | Бутыль 100мл темное стекло закручивающая крышка | Бутыль 100мл, 43х43х110мм, диаметр горловины 32мм, темное стекло, закручивающаяся крышка с кольцом. Бутыль из темного стекла для фасовки сыпучих веществ и различных жидкостей. Бутыль имеет закручивающуюся крышку с отрывным кольцом из полиэтилена. Квадратная форма бутыли подходит для экономного хранения и транспортировки. Автоклавируется при 121ᵒС в течение 15 минут. | штука | 10 | 6560 | 65600 | не позднее 27.12.2025г.
28 | Бутыль 1000мл РР | Бутыль, РР, 1000 мл, с широким горлом, с закручивающейся крышкой, подходит для хранения реагентов, автоклавируемый. Объем, мл: 1000; Резьба GL: 63; Диаметр, мм: 108; Высота, мм: 204. | штука | 10 | 12720 | 127200 | не позднее 27.12.2025г.
29 | Пробирка 15мл PP коническая, с крышкой (стерильная) (уп=50шт) | Пробирка 15 мл, РР, коническая стерильная (упак-50шт) (Беларусь). Конические центрифужные пробирки используют в иммунологии, микробиологии и других лабораторных областях. Они применяются для проведения химических, биологических, микробиологических процедур, а также для отбора проб и для проведения в малых объемах химических реакций. Данный вид пробирок используют для процедур, связанных с центрифугированием. | упаковка | 35 | 3360 | 117600 | не позднее 27.12.2025г.
30 | Пробирка 50мл PP коническая с крышкой (стерильная) (уп=100шт) | Пробирка 50мл, 30х115мм коническая с закручивающейся крышкой, РР (стерильная) (уп-100шт). Пробирки изготовлены из полипропилена. Имеют градуировку и закручивающуюся крышку, которая гарантирует полную сохранность образца при транспортировке и хранении. Автоклавируются. Бывают стерильные, нестерильные и стерильные в индивидуальной упаковке. | упаковка | 20 | 4219 | 84380 | не позднее 27.12.2025г.
31 | Штатив для пробирок | Штатив для пробирок на 50 мл (20 гнезд) и 15 мл (30 гнезд). Изготовлен из полипропилена. Сборный, используется для водяной бани. Гнезда имеют буквенно-цифровое обозначение. Диаметр гнезд для пробирок на 50мл - 28мм, диаметр для пробирок на 15мл - 17мм. Размер: 207х171х61 мм. | штука | 5 | 23659 | 118295 | не позднее 27.12.2025г.
32 | Ерш бутылочный | Ерш бутылочный – из натуральной щетины. Общая длина: не более 350 мм; Длина рабочей части: 80-100 мм; Диаметр рабочей части: 50-60 мм; Щетина натуральная. Материал стержня ерша - проволока стальная с цинковым покрытием. Предназначен для мытья лабораторной и аптечной посуды. Ручка изготовлена из проволоки. | штука | 10 | 693 | 6930 | не позднее 27.12.2025г.
33 | Ерш пробирочный | Ерш пробирочный, искусственная щетина, длина 330мм, диаметр 35мм. | штука | 10 | 540 | 5400 | не позднее 27.12.2025г.
34 | Воронка делительная грушевидная ВД-3-250-24/29 | Воронка делительная грушевидная ВД-3-250-24/29. Применяется для разделения несмешивающихся жидкостей в процедурах экстрагирования. Изготовлена из химико-лабораторного стекла,с делениями. Исполнение: 3; Объем, мл: 250; Высота, мм: 290 | штука | 5 | 6955 | 34775 | не позднее 27.12.2025г.
35 | Весы лабораторные | Модель/марка: Лабораторные весы ViBRA AB-3202RCE MAX 3 200 г; MIN 0.5 г; Дискретность 0.01 г; Класс точности Высокий (II); Дисплей Жидкокристаллический с подсветкой; Калибровка Внутренняя; Размер платформы 190 х 190 мм; Интерфейс RS-232C; Габариты (ШхГхВ) 196 х 293 х 89 мм; Вес ≈ 2.6 кг. Документация: руководство по эксплуатации, декларация соответствия (копия), сертификат о поверке. Гарантия: 12 месяцев с даты поставки | штука | 1 | 724836 | 724836 | не позднее 27.12.2025г.
36 | Высокоскоростная магнитная мешалка | Высокоскоростная магнитная мешалка MS-3000. Рабочая поверхность из нержавеющей стали. Корпус мешалки MS-3000 изготовлен из прочной стали, покрытой порошковой эмалью, химически устойчивой к кислотам и щелочам. В комплект мешалки входит стандартный магнитный перемешивающий элемент цилиндрической формы (6 х 25 мм) для универсального перемешивания, инкапсулированный PTFE. Спецификация: Диапазон регулирования скорости: 0-3000 об/мин; Максимальный объем перемешивания (вода): 5 литров; Макс. размер перемешивающего элемента: 50 мм; Макс. коэффициент вязкости перемешиваемой жидкости: до 1170 мПa × с; Максимальное время непрерывной работы: 24 ч.; Температурный диапазон эксплуатации: При комнатной температуре от +4°C до +40°C; Размеры рабочей поверхности: 110x110 мм; Материал рабочей поверхности: Нержавеющая сталь; Размеры (Д×Ш×В): 120×150×65 мм; Вес: 0,8 кг; Потребляемый ток / мощность: 12 В, 220 мA / 2,6 Вт; Внешний блок питания: вход. AC 100–240 В, 50/60 Гц; выход. DC 12 В. | штука | 2 | 173240 | 346480 | не позднее 27.12.2025г.
| Итого |  |  |  |  | 7016268.001